TERMINOS DE REFERENCIA

DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGION CAJAMARCA”

SNIP 239846

| VALOR REFERENCIAL VR : |  |
| --- | --- |
| FECHA DEL VR : |  |
| PLAZO DE EJECUCION: | 75 Días Calendario |
| MODALIDAD DE EJECUCION: | Contrato, a Suma Alzada |

Junio 2013

INDICE

1.00	GENERALIDADES

1.1	ANTECEDENTES -	VIABILIDAD DEL PIP

1.2	UBICACIÓN

1.3	PARAMETROS DE LA PRE INVERSION

2.00	OBJETIVO DEL SERVICIO

2.1	ENTIDAD SOLICITANTE

2.2	OBJETO DEL SERVICIO

### 2.3	MARCO LEGAL

3.00	ALCANCE DEL SERVICIO - ELABORACION DEL ESTUDIO

3.1	COORDINACION Y CONSULTAS

3.2	CONSIDERACIONES GENERALES Y FUENTES DE INFORMACION

3.3	DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA EL ESTUDIO

3.4	PERMISOS ADICIONALES

3.5	RECONOCIMIENTO Y COMPATIBILIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

3.6	NORMATIVA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO

3.7	ESPECIALIDADES

3.7.1	ARQUITECTURA

3.7.2	ESTRUCTURAS

3.7.3	INSTALACIONES SANITARIAS

3.7.4	INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS

3.8	ESTUDIOS BASICOS

3.8.1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

3.8.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) CON FINES DE CIMENTACION

3.9	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

3.9.1	ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

3.9.2	EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

3.9.3	PLAN DE EVACUACION

3.10 	PLAN DE CAPACITACION

3.11	METRADOS

3.12	COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y FORMULAS POLINOMICAS

3.13	ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.14	PROGRAMACION DE OBRA

3.15 	PLANOS

3.16	RESUMEN EJECUTIVO

3.17	FORMATO SNIP-15

3.17.1	CUANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO NO PRESENTA MODIFICACIONES RESPECTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

3.17.2	CUANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO PRESENTA MODIFICACIONES RESPECTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

4.00	CONSULTORIA Y SUPERVISION

4.1	CONSULTOR -  PROYECTISTA

4.2	EVALUACION Y APROBACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA

5.00	INFORMES

5.1	VERIFICACION DE DOCUMENTOS

5.2	CONTENIDO DE LOS INFORMES

5.3	PLAZOS DE PRESENTACION

5.4	REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

6.00	FORMA DE PAGO

7.00	PRODUCTO ESPERADO

8.00	VIGENCIA DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO

9.00	PLAZO DE EJECUCION DEL ESTUDIO

10.00	PENALIDADES

10.1	PENALIDAD POR MORA

10.2	OTRAS PENALIDADES

10.3	PENALIDAD MAXIMA

11.00	SISTEMA DE CONTRATACION

12.00	GARANTIAS

13.00	RESOLUCION DE CONTRATO

14.00	NOTIFICACIONES

15.00	PROPIEDAD DEL ESTUDIO

16.00	RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

17.00	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

17.1	DEL CONSULTOR

17.2	RECURSOS MINIMOS

17.2.1	EQUIPO TECNICO

17.2.2	INFRAESTRUCTURA

17.2.3	EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA

17.3	REFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

18.00	ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO

19.00	ANEXOS

FORMATO N° 1:	CEDULA DE NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINTIVO O  EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIP:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGION CAJAMARCA” – SNIP 239846

1.00	GENERALIDADES: La Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca, ha formulado los presentes TDR, para seleccionar y contratar bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, los Servicios de Consultoría de Obra para la Elaboración del Expediente Técnico Detallado o Estudio Definitivo del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGION CAJAMARCA” – SNIP 239846.

### 1.1	ANTECEDENTES Y VIABILIDAD DEL PIP:

### 1.-	VIABILIDAD: El PIP: “Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Primario en las Localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, en la Provincia de Hualgayoc – Región Cajamarca” – SNIP 239846, ha sido declarado Viable por la OPI de la Región Cajamarca con fecha 11-12-2012, conforme al Informe Técnico N° 015-2012-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/AMR, que aprueba el estudio de pre inversión a nivel de PERFIL , considerando un monto total de inversión de S/. 6’691,210.25, registrando como Unidad Ejecutora, a la Región Cajamarca – Sede Central.

2.-	Con Oficio N° 861-2012-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU (MAD 865978) el responsable de la Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública – OPI, comunica la Declaración de Viabilidad.

3.-	Con proveído s/n al Oficio N° 861-2012-GR.CAJ-GRPPAT-SGPINPU (MAD 865978), el Gerente Regional de Infraestructura y el Sub Gerente de Estudios disponen la elaboración de los TDR para la contratación de la consultoría de obra que se encargará de elaborar el Expediente Técnico Detallado del PIP declarado viable.

### 1.2	UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	:	Cajamarca	DISTRITO	:	Bambamarca

PROVINCIA	:	Hualgayoc	LOCALIDAD	:	El Tuco–Tuco Bajo–Nueva Esperanza

La Ramada-Santa Rosa

1.3	PARAMETROS DE LA PRE INVERSION:

Para elaborar el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado se tendrán en cuenta los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad, los que son los siguientes:

1.-	Alternativa de solución: Alternativa 1 del Estudio de Pre Inversión.

2.-	Localización geográfica: El PIP está ubicado en la localidades de El Tuco, Tuco Bqjo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca.

3.-	Descripción de la Alternativa 1 (seleccionada) : El proyecto consiste en la construcción, mejoramiento y equipamiento de las Instituciones Educativas del Nivel Primario de las localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa; con la implementación de kit’s educativos y la capacitación a los Directores y docentes por medio de Módulos de Capacitación Centralizadas.

Cuadro de Intervenciones en cada Institución Educativa : Las acciones a ejecutar en cada centro educativo, de acuerdo a la Alternativa seleccionada, se indican en el Cuadro 71 del Estudio de Pre Inversión aprobado.

4.-	Componentes y Metas:

-	Expediente Técnico

-	Construcción, mejoramiento y equipamiento de II.EE.

-	Implementación de kit’s educativos.

-	Capacitación.

-	Mitigación de IA y Seguridad de Obra.

-	Gastos Generales y Utilidad.

-	Supervisión.

Para la Alternativa seleccionada, en concordancia con el Cuadro de Intervenciones, el componente de Construcción y mejoramiento de la infraestructura comprende las siguientes metas :

I.E. N° 82699 EL TUCO:

-	Demolición del módulo de tapial,

-	Remodelación del módulo de ladrillo (un piso), para funcionamiento de los ambientes de Dirección, sala de profesores, comedor, cocina-despensa y 2 dormitorios,

-	Mejoramiento del módulo de SS.HH., para alumnos, alumnas, docentes,

-	Construcción de un módulo de dos pisos, que comprende: Primer Piso: 3 aulas, escalera; Segundo Piso: Salón multiusos, biblioteca, sala de innovación tecnológica,

-	Construcción de plataforma deportiva y tribunas,

-	Construcción de patio de ingreso, veredas, gradas, jardín, muros de sostenimiento,

-	Construcción de cerco perimétrico mixto y con malla olímpica.

I.E. N° 101128 TUCO BAJO:

-	Demolición de todos los ambientes de tapial existentes,

-	Construcción de dos módulos de dos pisos cada uno:

-	Módulo 1:	Primer Piso: 2aulas, escalera; Segundo Piso: Biblioteca, aula de innovación tecnológica,

-	Módulo 2:	Primer Piso: Comedor, cocina y despensa, 2 dormitorios, escalera; Segundo Piso: Dirección, sala multiusos.

-	Construcción de módulo de SS.HH., para alumnos, alumnas, docentes,

-	Construcción de losa deportiva y tribunas,

-	Construcción de patio de ingreso, veredas, gradas, rampas, jardín, muros de sostenimiento,

-	Construcción de cerco perimétrico mixto y con malla olímpica.

I.E. N° 101172 NUEVA ESPERANZA:

-	Demolición de ambientes de tapial,

-	Remodelación de un aula de ladrillo, para funcionamiento de la Sala de uso múltiple.

-	Construcción de un módulo de dos pisos, que comprende: Primer Piso: 1 aula, depósito, Dirección, escalera; Segundo Piso: Biblioteca, aula de innovación tecnológica,

-	Construcción de un módulo de un piso, que comprende: Comedor, cocina y despensa, 2 dormitorios,

-	Construcción de módulo de SS.HH., para alumnos, alumnas, docentes,

-	Construcción de patio de ingreso, veredas, gradas, rampas, jardín,

-	Construcción de losa deportiva,

-	Construcción de cerco perimétrico mixto y con malla olímpica.

I.E. N° 101065 LA RAMADA:

-	Demolición de ambientes de tapial,

-	Construcción de un módulo de dos pisos, que comprende: Primer Piso: 1 aula, biblioteca, escalera; Segundo Piso: Aula de innovación tecnológica, sala de uso múltiple,

-	Construcción de un módulo de un piso, que comprende: Comedor, cocina y despensa, 2 dormitorios,

-	Construcción de módulo de SS.HH., para alumnos, alumnas, docentes,

-	Construcción de patio de ingreso, veredas, gradas, rampas, jardín, patio de formación, muros de sostenimiento

-	Construcción de losa deportiva y tribunas,

-	Construcción de cerco perimétrico mixto y con malla olímpica.

I.E. N° 82697 SANTA ROSA:

-	Demolición de ambientes de tapial,

-	Construcción de un módulo de dos pisos, que comprende: Primer Piso: 2 aulas, biblioteca, escalera; Segundo Piso: Aula de innovación tecnológica, dirección, sala de uso múltiple,

-	Construcción de un módulo de un piso, que comprende: Comedor, cocina y despensa, 2 dormitorios,

-	Construcción de módulo de SS.HH., para alumnos, alumnas, docentes,

-	Construcción de patio de ingreso, veredas, gradas, rampas, jardín, patio de formación, muros de sostenimiento

-	Construcción de losa deportiva y tribunas,

-	Construcción de cerco perimétrico mixto y con malla olímpica.

5.-	Monto de la Inversión: El Perfil con el cual se declaró la viabilidad, considera un monto total de la inversión del PIP, a precios de mercado de S/. 6’691,210.

6.-	Cronograma de Ejecución del PIP : Según el estudio de pre inversión, los plazos de ejecución en la fase de inversión son los siguientes:

-	Elaboración de Expediente Técnico: Dos (2) meses.

-	Ejecución de Infraestructura: Ocho (8) meses.

7.-	Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios :

Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Municipalidades locales de los centros poblados beneficiados, Gobierno Regional de Cajamarca, UGEL Hualgayoc, Directores/Docentes y APAFAS de las II.EE. beneficiadas.

2.00	OBJETO DEL SERVICIO:

2.1	ENTIDAD SOLICITANTE	:	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA	:	Gerencia Regional de Infraestructura

AREA USUARIA	:	Sub Gerencia de Estudios.

2.2	OBJETO DEL SERVICIO: Seleccionar al CONSULTOR DE OBRAS  que deba elaborar el ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO DEL PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE: EL TUCO, TUCO BAJO, NUEVA ESPERANZA, LA RAMADA Y SANTA ROSA, EN LA PROVINCIA DE HUALGAYOC – REGION CAJAMARCA” – SNIP 239846, para ejecutar la obra por la modalidad de Contrato a Suma Alzada.

### 2.3	MARCO LEGAL DEL PROCESO:

-	Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, modificada por las Leyes N°s 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos N°s 1005 y 1091.

-	Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del SNIP

-	Directiva N° 001-2011-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

-	Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.L. N° 1017.

-	Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

-	Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N° 184-2008-EF; sus ampliaciones y modificatorias.

-	D.S. N° 138-2012-EF; Modificación al D.S. N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sus ampliaciones y modificatorias.

-	Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.

-	Ley N° 29952 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.

-	Ley N° 29953  - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2013.

-	Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

-	Resolución Contralora N° 195-88-CG que Aprueba las Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa.

-	Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.00	ALCANCE DEL SERVICIO: La descripción de los alcances de los servicios que a continuación se indican, no son limitativos. El consultor, para los objetivos del estudio, podrá ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsable ante La Entidad, de todos los trabajos y estudios que realicen en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

El alcance del servicio contempla la elaboración del estudio definitivo para el mejoramiento del servicio educativo en las II.EE. de nivel primario en las localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, de la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca; comprenderá, sin ser limitativo, las siguientes fases:

3.1	COORDINACION Y CONSULTAS: Las acciones de coordinación y consultas entre el Consultor y la Entidad durante el desarrollo del estudio, se cumplirán a través de sus respectivos representantes técnicos, como son el del Jefe de Estudio y el Evaluador respectivamente.

El Jefe de Estudio, es el representante técnico del Consultor y es el coordinador del Equipo Técnico de especialistas responsables de desarrollar el estudio.

El Evaluador es el responsable de supervisar el estudio acompañado por un Equipo de Especialistas evaluadores con especialidades similares a las del equipo técnico del Consultor, el Evaluador será el coordinador o jefe del equipo de evaluadores.

Las veces que sean necesarias, el Jefe de Estudio y/o el Evaluador tendrán reuniones de coordinación y consulta con las entidades y dependencias que tengan relación con el desarrollo del proyecto: Area usuaria, Dirección Regional Sectorial, Unidad Formuladora UF, Unidad Ejecutora UE, OPI que declaró la viabilidad del PIP, Gobiernos Locales, UGEL, Director/Docentes y APAFA de la I.E.

Asimismo, dentro de los alcances, es obligatorio que al concluir el anteproyecto y antes de aprobar el Proyecto de Arquitectura, se lleve a cabo una reunión entre el Coordinador, el Jefe de Estudio, el especialista de arquitectura, el Director, Plana Docente y APAFA de la(s) institución(es) educativa(s) a fin de darles a conocer los alcances del proyecto y el planteamiento arquitectónico propuesto por el equipo técnico acerca de la distribución de módulos y ambientes, aspectos del diseño arquitectónico planteado, etc. así como recoger sus opiniones, sugerencias y solicitudes para evaluar y/o tomarlas en cuenta en la solución arquitectónica definitiva, en el marco de la declaratoria de viabilidad del proyecto.

Dicha reunión debe finalizar con la firma de un Acta en la cual se haga constar que los beneficiarios  han sido debidamente informados, asimismo se hará constar los acuerdos tomados, sugerencias y compromisos de las partes para el desarrollo final del estudio o expediente técnico hasta su aprobación final.

COORDINACION CON TERCEROS: Esta actividad consistirá en la revisión y posterior culminación de gestiones iniciadas que permitan precisar el nivel de intervención y de esta manera solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades del proyectista, debiendo verificar fehacientemente en el campo la información recibida.

Para ello se coordinará con las Entidades relacionadas directa o indirectamente al área del proyecto como son: Empresas prestadoras de servicios (agua, luz, telefonía, etc), Gobierno Local, Dirección Sectorial, Comités u Organizaciones de Base locales y otras entidades, de las que se pudieran obtener documentos correspondientes a fin de preveer y programar actividades complementarias que pudieran presentarse por contingencias no previstas.

3.2	CONSIDERACIONES GENERALES Y FUENTES DE INFORMACION:

a.	Considerando que los proyectos de inversión son sensibles al incremento de los costos de inversión, es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversión de la alternativa recomendada en el estudio de pre inversión aprobado con el propósito de no afectar la rentabilidad del proyecto.

b.	El diseño se realizará en estricto cumplimiento de la normativa para edificaciones de instituciones educativas vigente en el territorio nacional.

c.	El Consultor dispondrá del personal profesional y técnico, así como los recursos necesarios propuestos para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y costo necesario en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

-	La descripción de los alcances de los servicios no es limitativa. En lo que considere necesario, el consultor podrá ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto de su propuesta, siendo responsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

-	El consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, de los trabajos y estudios que realice y de la idoneidad del personal que conforma el equipo técnico, así como del cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato, en el plazo otorgado.

-	Los integrantes del equipo técnico participarán de una reunión de coordinación previa al inicio y durante el desarrollo del estudio, con la finalidad de detallar el procedimiento de trabajo a seguir.

-	Para fines del servicio, el consultor dispondrá de una organización de profesionales especialistas, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las facilidades e instalaciones necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, así como los medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

-	Los profesionales que conformen el equipo del consultor serán responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad, su presencia en el lugar del estudio es obligatoria a fin de cumplir con las exigencias y los plazos establecidos.

-	El consultor deberá contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y el equipamiento ofertado en su propuesta.

Para aprobar los pagos al consultor es requisito que los informes de cada especialista sean sustentados con las constancias de campo firmadas por los beneficiarios y autoridades locales acompañados de fotografías mostrando la presencia en el lugar del jefe de estudio y del especialista respectivo. Igualmente los trabajos de laboratorio serán sustentados con las fotografías respectivas mostrando la presencia del jefe de estudio y del especialista. Cada fotografía llevará fecha y memoria explicativa.

-	El consultor entregará en archivos digitales editables toda la información correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos informes.

-	Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones del especialista sin el debido respaldo.

FUENTES DE INFORMACION Y REVISION DE ANTECEDENTES:

a.	El Consultor deberá revisar y evaluar todos los antecedentes que La Entidad ponga a su disposición y otros documentos que pueda consultar en el(los)  Gobierno(s) Local(es), o en otros Organismos Públicos o Privados.

b.	La Entidad entregará al Consultor el Estudio de Pre Inversión con el cual se declaró la viabilidad del PIP, conformado por los siguientes documentos:

-	Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, formulado por el Ingeniero Daniel G. Vargas Quispe y la Arquitecta Sonia E. Carrera Rudas.

-	Informe de Evaluación y Aprobación del Estudio de Pre Inversión: Informe Técnico N° 015-2012-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/AMR.

-	Declaración de Viabilidad de PIP – Formato SNIP 09, de fecha 11-12-2012.

-	Ficha de Registro del Banco de Proyectos del SNIP – Formato SNIP 03.

c.	El Consultor, en forma directa o a través de La Entidad podrá solicitar a las Entidades,  Municipalidades involucradas y los representantes de los beneficiarios, que se le entregue información referida al proyecto con que cuenten.

3.3	DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: Es responsabilidad de La Entidad contar con la disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutará la obra (Art. 13 de la Ley de Contrataciones del Estado).

El Consultor debe verificar las condiciones de disponibilidad de uso, saneamiento físico legal y propiedad del terreno, de acuerdo a la documentación que se presenta en el Perfil de Pre Inversión. No podrá dar inicio a la elaboración del Expediente Técnico si el terreno no tiene saneado la disponibilidad física legal, lo que hará de conocimiento de las entidades involucradas en el proyecto.

La documentación de disponibilidad de uso, saneamiento físico legal y propiedad del terreno, formarán parte del Estudio o Expediente Técnico.

3.4	PERMISOS ADICIONALES: El Consultor hará el seguimiento, coordinaciones, preparación y presentación/trámite de los documentos o expedientes necesarios ante las Empresas prestadoras de servicios (agua, luz, telefonía, etc), el Gobierno Local, INC, INDECI, y otras entidades, para la obtención de documentación adicional que se requiera (licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres, y similares, certificados, constancias, etc.).

De requerirse el pago de tasas, costos de revisión, etc. relacionados al(los) trámite(s) arriba mencionados, el Consultor deberá informar a La Entidad o al AreaUsuaria oportunamente, para que ésta programe el pago correspondiente.

3.5	RECONOCIMIENTO Y COMPATIBILIZACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: El Equipo Técnico hará la inspección de campo y reconocimiento de la zona o área de estudio para verificar la información del estudio de pre inversión y levantar datos para complementarlo o ampliarlo.

La información que se obtenga de la inspección de campo y reconocimiento, se compatibilizará con el estudio de pre inversión y servirá para elaborar el Estudio y/o para proponer las correcciones necesarias. Esta actividad comprenderá:

-	Verificación de la ubicación, medidas y áreas disponibles, altitud, linderos, topografía, verificación de riesgos, detalles del estado actual (situación sin proyecto) de la infraestructura existente como el número de ambientes, instalaciones, usos, tipo de materiales de construcción, estado de conservación, servicios básicos, etc.

-	Verificación de la disponibilidad, el saneamiento físico legal, la propiedad y autorizaciones requeridas para el uso del terreno, conforme a los documentos del estudio de pre inversión.

-	Identificación de las probables afectaciones y servidumbres necesarias para la ejecución del proyecto/obra.

-	Identificación de la población que beneficiará el proyecto, se obtendrá información de los lugares comprendidos en el radio de influencia, con indicación de nombres, distancias, altitudes, vías de comunicación y accesos, tiempos de viaje, etc.

-	Verificación de la necesidad de gestionar permisos de terceros, uso de servidumbres temporales o provisionales para los accesos y abastecimiento de insumos para la ejecución de los estudios.

-	Obtención de información acerca de costos de materiales puestos en obra, abastecimiento y transporte de materiales y agregados para la obra, lugares de abastecimiento y distancias de transporte, proveedores, disponibilidad de mano de obra.

-	Evaluación de la participación de los involucrados en el proyecto y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

-	Se tendrán en cuenta aspectos preliminares sobre el impacto ambiental que originará la ejecución del proyecto.

-	En esta etapa también se harán acciones de coordinación con las autoridades locales, beneficiarios, Municipalidades, Gobierno Regional, para gestionar los permisos y autorizaciones de los propietarios de los terrenos que vayan a ser afectados con la ejecución de la obra, incluyendo de ser necesario la obtención de permisos de terceros para utilizar servidumbres temporales o provisionales para acceder y abastecer de materiales, equipo, mano de obra, etc. durante la etapa de ejecución de la obra.

-	Asimismo en esta etapa se definirán los niveles de coordinación que existirán entre el Gobierno Regional, el Consultor del estudio, el Contratista de obra, el Gobierno local, los beneficiarios, la población y autoridades locales, otras entidades que podrían participar en el proyecto.

Con la información obtenida se debe elaborar el Informe de Reconocimiento y Compatibilización del Estudio de Pre Inversión, con las conclusiones y recomendaciones a considerar para la elaboración del Expediente Técnico.

Teniendo en cuenta que el proyecto debe desarrollarse en base a los parámetros del estudio de pre inversión, en caso el Consultor recomiende cambios o modificaciones en la(s) meta(s) propuesta(s) debido a que la situación real encontrada difiere de la indicada en la pre inversión o por cualquier otra razón debidamente fundamentada, éstos sólo procederán una vez que sean evaluados y aprobados por La Entidad a través del Area Usuaria.

Para las modificaciones el Consultor deberá tener en cuenta los usuarios finales que tendrá el proyecto, debiendo adecuarse a sus necesidades reales; pero siempre en el marco de las normas vigentes para este tipo de proyectos.

3.6	NORMATIVA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO: Sin ser limitativo, el Consultor para la elaboración del estudio deberá tener en cuenta las siguientes normas técnicas:

(1)	Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.

(2)	Normas Peruanas de Estructuras.

(3)	ACI Capítulo Peruano

(4)	ANSI Instituto Americano de Normalización

(5)	ASTM

(6)	CEI Comisión Internacional de Normalización de Equipo eléctrico

(7)	ISSO Organización Internacional de Normalización

(8)	Normas Técnicas Peruanas INDECOPI (antes ITINTEC).

(9)	Código Nacional de Electricidad.

(10)	NFPA Asociación Americana para la protección contra incendios (NEC)

(11)	Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobada por RD N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC (04-05-2010).

(12)	Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Primaria y Secundaria, del Ministerio de Educación – Oficina de Infraestructura Educativa.

(13)	Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Niveles de Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial, del Ministerio de Educación – Oficina de Infraestructura Educativa

(14)	Normas del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI.

(15)	Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

(16)	Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y sus modificatorias.

(17)	DS N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446.

3.7	ESPECIALIDADES:

3.7.1	ARQUITECTURA: El Proyecto de Arquitectura será desarrollado en dos etapas:

1)	El Anteproyecto, el cual será elaborado y presentado para su aprobación antes de elaborar la propuesta definitiva.

Contiene la primera imagen de la propuesta arquitectónica, para su elaboración se tomará como base la propuesta arquitectónica del estudio de pre inversión y/o se propondrán las modificaciones correspondientes;

2)	Proyecto de Arquitectura, que viene a ser la propuesta definitiva a nivel de ejecución; será desarrollado una vez que se cuente con la conformidad del anteproyecto.

El proyecto de Arquitectura será elaborado y firmado por el especialista (Arquitecto colegiado habilitado), integrante del Equipo Técnico del Consultor.

La concepción arquitectónica, deberá tomar criterios estéticos y volumétricos acordes con la categoría de la I.E. a intervenir, integrado dentro de la modernidad al entorno y contexto geográfico existente, en función de las condiciones del terreno, topografía, clima, ubicación, orientación, ventilación, seguridad, y a los alcances y parámetros del perfil aprobado.

Asimismo, el diseño arquitectónico se hará en coordinación con los profesionales de las diferentes especialidades que involucra el proyecto, para obtener el diseño y la distribución definitiva acorde al uso y la necesidad real.

Los techos deberán tener la suficiente pendiente que permita el fácil escurrimiento de las aguas pluviales y su evacuación. Las zonas destinadas a jardinería tendrán el sistema de drenaje adecuado.

Los proyectos deberán contemplar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que permitan una adecuada ejecución de la obra.

El especialista presentará el Programa Arquitectónico detallado con los respectivos cálculos justificativos.

Para el diseño y dimensionamiento, se deben tener en cuenta los parâmetros del estudio de pre inversión, la normativa técnica anteriormente indicada y la normativa específica siguiente:

-	Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Niveles Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial (2006) – Ministerio de Educación – Convenio  MINEDU-UNI-FAUA.

-	Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular: Primaria-Secundaria (2009) – Ministerio de Educación – Convenio  MINEDU-UNI-FAUA.

-	Norma Técnica de Diseño para Centros Educativos Urbanos–Normas de Confort 4.8.1,

-	Reglamento Nacional de Edificaciones RNE-Normas Técnicas A-040, A-080, A-120;

Asimismo, en el Proyecto de Arquitectura se deben considerar las obras complementarias como: losa deportiva, muro perimétrico, muros de sostenimiento, cisterna y tanque elevado, tanque séptico y pozo percolador, si así lo requiere el proyecto; etc.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA:

1.	Memoria Descriptiva,

2.	Memoria de Cálculo/Diseño,

3.	Programa Arquitectónico detallando cantidades y áreas de ambientes y de las obras complementarias.

4.	Especificaciones Técnicas y/o Procedimientos de Construcción,

5.	Metrados,

6.	Análisis de Costos y Precios Unitarios,

7.	Presupuesto (Costo Directo),

8.	Relación de Insumos,

9.	Fórmula Polinómica,

10.	Archivo fotográfico,

11.	PLANOS:

-	PLANTA - DISTRIBUCION POR NIVELES, que incluya cisterna y tanque elevado, tanque séptico y pozo percolador, si así lo requiere el proyecto; indicando ejes, cotas, niveles, cuadro de vanos, cuadro de acabados, etc. (Esc. 1/50).

Deben incluir:

-	Cuadros de vanos y de acabados por ambientes.

-	Cuadros de tipo, calidad y colores de pintura.

-	ELEVACIONES, de la construcción proyectada: frontal, lateral, posterior, indicando alturas, niveles, acabados (Esc. 1/50).

-	CORTES, de la construcción proyectada por los elementos de circulación vertical, indicando alturas, niveles, acabados (Esc. 1/50).

-	TECHOS, (Esc. 1/50).

-	PUERTAS-VENTANAS-BARANDAS, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

-	DETALLES CARPINTERIA DE MADERA, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5)

-	DETALLES CARPINTERIA METALICA, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5)

-	SERVICIOS HIGIENICOS: Plantas, Cortes, Elevaciones y Detalles (Esc. 1/20 ó 1/25).

-	CONSTRUCCIONES ESPECIALES: Plantas, Cortes, Elevaciones y Detalles (Esc. 1/20 ó 1/25).

-	DETALLES DE PISOS, VEREDAS, PATIOS, etc. (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

-	DETALLES DE ESCALERAS – RAMPAS – GRADAS – TECHOS, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

-	DETALLES DE JUNTAS DE PISOS, LOSAS, PATIOS, MUROS, etc., (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

-	DETALLES DE TRATAMIENTOS Y/O ACABADOS DE AREAS INTERIORES Y EXTERIORES, JARDINERAS, etc., (Esc. 1/25, 1/10, 1/5).

-	SEGURIDAD - FLUJOS DE EVACUACION Y SEÑALETICA, (Esc. 1/50). Se presentará con el Plan de Evacuación.

3.7.2	ESTRUCTURAS: Será desarrollado y firmado por el especialista de estructuras del Equipo Técnico del Consultor. Comprenderá los cálculos estructurales para requerimientos sísmicos y de cargas que se hará para cada componente o meta de la infraestructura a construir, ceñido al Reglamento Nacional de Edificaciones RNE y las respectivas Normas Técnicas vigentes.

El Proyecto de Estructuras será desarrollado de acuerdo al sistema estructural a nivel de planos para ejecución de obra, memorias de diseño/calculo, etc. todo lo cual debe ser compatible con el Proyecto de Arquitectura.

El Proyecto de Estructuras se desarrollará teniendo en cuenta las Normas Técnicas de Estructuras y Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional de Edificaciones, así como la Normativa del ACI, ANSI, ASTM aplicable, tomando en consideración lo siguiente:

-	El Proyecto de Estructuras debe desarrollarse en coordinación con los profesionales de las otras especialidades involucrados en el proyecto, para obtener el diseño y la distribución definitiva de acuerdo al uso y la necesidad real.

-	Se hará la estructuración y dimensionamiento previo (predimensionamiento) de la edificación y sus elementos estructurales (vigas y columnas).

-	Teniendo en cuenta el Perfil de pre inversión y la Norma Técnica E.030 del RNE, según el tipo de uso e importancia de la edificación a construir, se utilizará un sistema estructural dual o mixto con pórticos y muros portantes, para garantizar la estabilidad y durabilidad de la edificación.

-	Análisis Sísmico:

Se determinarán las cargas de gravedad actuantes sobre los elementos estructurales resistentes.

Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional y mediante la utilización de software se efectuará el análisis dinámico modal espectral de edificaciones. Se determinarán las máximas cargas de gravedad y sísmicas de acuerdo a las normas técnicas mencionadas. Determinación y comprobación de los desplazamientos, que deberán cumplir con los límites permitidos según la Norma Técnica E.030. del RNE.

-	Combinación de cargas para determinación de máximos efectos (momentos) para el diseño definitivo.

-	Diseño de los elementos resistentes.

-	Diseño de los detalles de los elementos no estructurales.

En el Presupuesto del Proyecto de Estructuras se deberá considerar la partida Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud. (Tomar como referencia la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas)

Asimismo, en el Proyecto de Estructuras y compatibilizando con el Proyecto de Arquitectura, se incluirán las obras complementarias como: losa deportiva, muro perimétrico, muros de sostenimiento, cisterna y tanque elevado, tanque séptico y pozo percolador, si así lo requiere el proyecto; etc.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS:

1.	Memoria Descriptiva,

2.	Memoria de Cálculo/Diseño,

3.	Especificaciones Técnicas y/o Procedimientos de Construcción,

4.	Metrados,

5.	Análisis de Costos y Precios Unitarios,

6.	Presupuesto (Costo Directo),

7.	Relación de Insumos,

8.	Fórmula Polinómica,

9.	Archivo fotográfico,

10.	PLANOS:

-	PLANOS DE DEMOLICIONES Y DESMONTAJE GENERAL, (Esc. 1/100, 1/50).

-	PLANOS DE TRAZADO DE EJES, (Esc. 1/100, 1/50).

-	PLANOS DE CIMENTACIONES GENERAL, incluye cuadro de columnas, (Esc. 1/50).

-	PLANOS DE PORTICOS-VIGAS-COLUMNAS-PLACAS DE CONCRETO, incluye detalles, (Esc. 1/50, 1/25).

-	PLANOS ESTRUCTURALES DE LOSAS (ALIGERADOS Y MACIZAS), (Esc. 1/50, 1/25).

-	PLANOS ESTRUCTURALES DE ESCALERAS, incluye detalles, (Esc. 1/50, 1/25).

-	PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES GENERALES, (Esc. 1/25, 1/10, 1/5 o la adecuada).

-	PLANOS DE DETALLES DE ALBAÑILERIA, encuentros, confinamientos, etc. (COLUMNAS – MUROS)

-	PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES DE CIRCULACIONES HORIZONTALES (VEREDAS).

-	PLANOS DE DETALLES ESTRUCTURALES DE SARDINELES, JARDINERAS, JUNTAS DE PISOS, PATIOS, MUROS, ETC.

3.7.3	INSTALACIONES SANITARIAS: Será desarrollado y firmado por el especialista en instalaciones sanitarias del Equipo Técnico del Consultor. El Proyecto de Instalaciones sanitarias para la edificación proyectada, comprende las instalaciones de agua (agua potable, agua contra incendio, riego), desague y ventilación, agua de lluvias.

AGUA Y DESAGUE

El proyecto de Instalaciones Sanitarias debe ser elaborado en coordinación con el proyectista de arquitectura, para que se considere oportunamente las condiciones más adecuadas de ubicación de los servicios sanitarios, tanques de agua, desague, ductos, y todos aquellos elementos que determinen el recorrido de las tuberías, así como determinar el número de aparatos sanitarios, el dimensionamiento del tanque de almacenamiento de agua, dimensionamiento del tanque séptico, entre otros; asimismo se coordinará con el responsable del diseño de estructuras, de tal manera que no comprometan sus elementos estructurales, en su montaje y durante su vida útil; y con el responsable de las instalaciones electromecánicas para evitar interferencias.

SISTEMA DE AGUA PLUVIAL

-	Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo.

-	Cálculo de las áreas de drenaje, dimensionamiento de cunetas aéreas y de piso.

-	Montantes de evacuación de agua pluvial.

-	Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio público.

El desarrollo del proyecto de Instalaciones Sanitarias, se hará de acuerdo a la normativa siguiente:

-	Norma Técnica IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

-	Norma Técnica IS.020 Tanques Sépticos, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS:

1.	Memoria Descriptiva,

2.	Memoria de Cálculo/Diseño,

3.	Especificaciones Técnicas y/o Procedimientos de Construcción,

4.	Metrados,

5.	Análisis de Costos y Precios Unitarios,

6.	Presupuesto (Costo Directo),

7.	Relación de Insumos,

8.	Fórmula Polinómica,

9.	Archivo fotográfico,

10.	PLANOS:

-	RED DE AGUA Y DESAGUE (Esc. 1/50) desarrollados por Módulos y Niveles. Indicando la ubicación de tanque cisterna, tanque elevado, tanque séptico, etc.

-	DETALLES (Esc. 1/5, 1/10, 1/20): Servicios higiénicos, buzones, cajas, montantes, etc.

-	ISOMETRÍA.

-	DRENAJE PLUVIAL EN PISO Y AEREO: PLANTA (Esc. 1/50) – ISOMETRIA Y MONTANTES (Esc. 1/10, 1/20) – DETALLES (Esc. 1/5, 1/10, 1/20) detallar las descargas finales.

-	PLANO DE LA RED SANITARIA EXTERIOR (Esc. 1/200) indicando la red de agua, red de colectores de desagüe y buzones, red de colectores de aguas pluviales y buzones, empalmes a la red pública de agua y desague, descarga del drenaje pluvial, etc. - DETALLES TÍPICOS.

-	TANQUE CISTERNA, TANQUE ELEVADO, OTROS: Planta, Cortes, Elevaciones, Detalles.

-	TANQUE SEPTICO: Planta, Cortes, Elevaciones, Detalles (De ser el caso).

3.7.4	INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS: El Proyecto de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas para la edificación en proyecto, comprende las instalaciones eléctricas interiores, instalaciones de comunicaciones e instalaciones de gas de ser el caso.

El proyecto de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas será elaborado y firmado por el Especialista del Equipo Técnico del Consultor, apoyado por un Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones de ser necesario.

INSTALACIONES ELECTRICAS: El diseño debe ajustarse a lo establecido en el Código Nacional de Electricidad y las Normas DGE y corresponde a las instalaciones que se efectúen al interior de la propiedad (predio) a partir de la acometida hasta los puntos de utilización; siendo obligatorio el cumplimiento de las reglas de protección contra el riesgo eléctrico.

Se considera el abastecimiento de energía eléctrica del servicio público, para iluminación interior, salidas o tomas energía o fuerza (tomacorrientes y equipamiento especial).

La red debe cubrir las demandas propias de las actividades a desarrollarse en la nueva edificación e instalaciones a construir, el Consultor debe establecer las necesidades de energía eléctrica y su alimentación correspondiente en los diferentes ambientes e instalaciones.

Se hará el Cálculo de Iluminación necesaria según el uso de los diferentes ambientes e instalaciones, de acuerdo a las disposiciones del CNE y las Normas DGE relacionadas a la iluminación.

La Evaluación de la Demanda se hará en base al estudio de cargas, teniendo en cuenta el tipo de luminarias y tomas de corriente a utilizar en los ambientes e instalaciones en función del uso y actividades propias a desarrollar.

La Demanda se calculará de acuerdo al Método de Cargas Unitarias y Factores de Demanda que estipula el CNE o las Normas DGE correspondientes; el factor de simultaneidad entre las cargas será asumido y justificado por el proyectista.

Se determinará la potencia instalada y la máxima demanda de potencia que requerirán las instalaciones proyectadas, así como se hará el cálculo de la caída de tensión y alimentadores (Se presentará la memoria de cálculo).

El presupuesto del proyecto debe incluir el costo de las instalaciones y pago de derechos para el suministro y conexión del servicio (acometida) e instalación del medidor, o si fuera el caso para la ampliación de la potencia de energía eléctrica o cambio del tipo de servicio (monofásica a trifásica).

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES: Comprende las instalaciones para: i) Teléfono, ii) Procesamiento y Transmisión de Datos (Red de Cómputo e internet), iii) Radio y Televisión.

De acuerdo a la magnitud del proyecto, la propuesta para las instalaciones de comunicaciones puede requerir el apoyo de un Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones.

De ser el caso, el presupuesto del proyecto debe incluir el costo de las instalaciones y pago de derechos para el suministro del servicio por parte de la empresa prestadora del servicio.

INSTALACIONES DE GAS: Instalaciones de la red de gas en los laboratorios. De proyectarse una instalación de gas, deberá indicarse la probable demanda diaria, la capacidad de almacenaje de la instalación, el tiempo entre la carga y la siguiente y cómo se ha previsto realizar este servicio. Además, deben incluirse las características generales de la instalación interna (cantidad y tipo de artefactos).

El desarrollo del proyecto de Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, se hará de acuerdo a la normativa siguiente:

-	Norma Técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

-	Norma Técnica EM.020 Instalaciones de Comunicación, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

-	Norma Técnica EM.040 Instalaciones de Gas, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

-	CEI Comisión Internacional de Normalización de Equipo Eléctrico.

-	ISSO Organización Internacional de Normalización.

-	Normas Técnicas de INDECOPI (antes ITINTEC).

-	Código Nacional de Electricidad, vigente y modificatorias.

-	NFPA Asociación Americana para la protección contra incendios (NEC).

-	Criterios Normativos para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular Niveles Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Especial (2006) – Ministerio de Educación – Convenio  MINEDU-UNI-FAUA.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS:

1.	Memoria Descriptiva,

2.	Memoria de Cálculo/Diseño,

3.	Especificaciones Técnicas y/o Procedimientos de Construcción,

4.	Metrados,

5.	Análisis de Costos y Precios Unitarios,

6.	Presupuesto (Costo Directo),

7.	Relación de Insumos,

8.	Fórmula Polinómica,

9.	Archivo fotográfico,

10.	PLANOS:

-	RED DE ILUMINACION, TOMAS DE CORRIENTE, SALIDAS DE FUERZA (Esc. 1/50) desarrollado por Módulos y Niveles. Indicando la ubicación de los puntos de alimentación de la red pública.

-	PLANO DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR (Esc. 1/200) con el trazo de la red eléctrica y alimentadores a tableros y postes exteriores de alumbrado.

-	DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLEROS, ESQUEMA DEL TABLERO GENERAL (T.G), con el cálculo justificativo de la máxima demanda, calculo de caída de tensión y alimentadores.

-	DETALLES CONSTRUCTIVOS, CAJAS DE PASE, POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y OTROS.

-	RED DE COMUNICACIÓN (Esc. 1/50): DUCTERIA PARA LA RED DE TRANSMISION DE DATOS, PARA TELÉFONO, RADIO Y TV, CABLEADO ESTRUCTURADO (Auditorio, Oficinas, Laboratorios), desarrollado por Módulos y Niveles. Indicando la ubicación de los puntos de alimentación de la red pública (De ser el caso).

-	RED E INSTALACIONES DE GAS (De ser el caso)

-	SISTEMA DE PARARRAYO (De ser el caso)

-	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

-	ALUMBRADO ESPECIAL: REFLECTORES PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL, PATIO O LOSA DEPORTIVA (De ser el caso).

-	ALARMAS CONTRA INCENDIOS Y ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

-	SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA O AIRE ACONDICIONADO EN AUDITORIO. (De ser el caso)

-	PROYECTO DE MEDIA TENSIÓN (10,13.2 ó 22.9 KV, según indique la concesionaria de energía eléctrica) (En caso lo requiera el proyecto, de acuerdo al cálculo de la demanda y las instalaciones proyectadas).

3.8	ESTUDIOS BASICOS:

3.8.1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA: El estudio de topografía comprende el levantamiento topográfico y nivelación (planimétrico y altimétrico), el cual debe cubrir todo el terreno, la infraestructura e instalaciones existentes y los linderos que delimitan la propiedad, a fin de poder observar todo el conjunto y su integración con la propuesta del proyecto. No se aceptarán levantamientos topográficos parciales del terreno.

El levantamiento topográfico y nivelación del terreno se hará mediante una poligonal cerrada con vértices georeferenciados con coordenadas UTM. Asimismo, se dejarán establecidos en el terreno puntos de control y BM’s monumentados con hitos de concreto, los cuales deben ser georeferenciados con coordenadas UTM y mostrarse en el plano topográfico con un cuadro resumen.

De acuerdo a las condiciones y metas del proyecto, el Evaluador dispondrá la necesidad de dejar trazado y/o estacado en campo la delimitación del terreno en donde se va a ejecutar la obra.

Para el caso de terrenos con pendiente, se elaborarán perfiles longitudinales del terreno, correspondientes a los ejes principales de la construcción, con los cuales se pueda calcular los metrados de las partidas de movimiento de tierras.

De existir afectaciones y servidumbres se hará el levantamiento de los terrenos comprendidos.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA: La memoria del estudio de topografía debe tener el siguiente contenido mínimo:

1.	Antecedentes

2.	Objetivos y metodología de levantamiento topográfico

3.	Levantamiento topográfico

3.1	Introducción.

3.2	Trabajos de campo realizados.

3.2.1	Recopilación y evaluación de puntos existentes BM’s-IGN.

3.2.2	Reconocimiento del terreno.

3.2.3	Poligonal básica - Monumentación y nivelación de los vértices de la, poligonal básica.

3.2.4	Puntos de control - Monumentación y nivelación de BM’s.

3.2.5	Radiación.

3.3	Trabajos de gabinete.

3.3.1	Procesamiento de la información de campo.

3.3.2	Cálculos de coordenadas UTM de la poligonal básica.

3.3.3	Cálculo de coordenadas de BM’s.

3.3.4	Cálculo de coordenadas de puntos radiados.

4.	Anexos:

4.1	Anexo N° 1: Panel fotográfico.

4.2	Anexo N° 3: Relación de BM’s (incluído BM’s-IGN) con coordenadas.

5.	PLANOS:

-	LOCALIZACION Y ACCESOS, plano que muestra la ubicación a nivel de departamento, provincia, distrito, lugar; así como un plano o diagrama de las vías de acceso principales, en base a la carta nacional, a escalas adecuadas.

-	UBICACIÓN DE OBRA, escala 1/5,000 y 1/500, se indicará la ubicación exacta de la obra en base al catastro de la localidad.

-	DISTRIBUCION ACTUAL, escala 1:100, plano de la distribución en planta indicando el estado actual, tipo de materiales y uso actual de las áreas y/o ambientes.

Debe contener los detalles de la infraestructura y edificaciones existentes, con su ubicación en el terreno, definidos con medidas en planta, alturas interiores y exteriores, puertas, ventanas, techos, etc.; además debe indicarse el uso, equipamiento existente, tipo de materiales y su estado de conservación.

También debe mostrar la proyección de las áreas a construir con el proyecto.

-	TOPOGRAFICO Y PERFILES, escala 1:100 ó 1:200, en planta a curvas de nivel, mostrará las estaciones de la poligonal de levantamiento, puntos de control y BM’s georeferenciados con coordenadas UTM.

Indicará linderos, usos del terreno, obras anteriores, obras existentes, situación y disposición de acequias y drenajes. Asimismo, indicará la ubicación de las obras a construir.

Incluirá los perfiles longitudinales del terreno de los ejes principales de la edificación a construir y de las obras complementarias.

3.8.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS) CON FINES DE CIMENTACION: El EMS estará a cargo del profesional especialista integrante del Equipo Técnico; los ensayos deberán realizarse en un laboratorio certificado por INDECOPI, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados. El consultor presentará copia simple de dicho certificado y los resultados originales de los ensayos de laboratorio.

El EMS se hará de acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones NTE E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Informe Técnico del EMS, será firmado en todas sus páginas por el especialista del equipo técnico del consultor y los resultados de los ensayos deberán ser firmados por el responsable del laboratorio respectivo.

CONTENIDO DEL INFORME DEL EMS (Art. 12 de la Norma E.050 del RNE):

1.	MEMORIA DESCRIPTIVA:

a.	Resumen de las Condiciones de Cimentación: Descripción resumida de todos y cada uno de los tópicos principales del informe:

-	Tipo de cimentación

-	Estrato de apoyo de la cimentación

-	Parámetros de diseño para la cimentación:

-	Profundidad de la cimentación,

-	Presión admisible,

-	Factor de seguridad por corte y

-	Asentamiento diferencial o total

-	Agresividad del suelo a la cimentación

-	Recomendaciones adicionales sobre las condiciones de cimentación

b.	Información previa: Descripción detallada de la información recibida y recolectada, conforme a lo que se indica en el Art. 9 de la Norma E.050 del RNE.

c.	Exploración de campo: Descripción de las calicatas, auscultaciones y ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas, conforme a las Tablas N°s 2 y 3 de la Norma E.050 del RNE.

d.	Ensayos de laboratorio: Descripción de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas, conforme a las Tablas N°s 4 y 5 de la Norma E.050 del RNE.

e.	Perfil del Suelo: Descripción de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y símbolo del grupo de suelo, según el Sistema Unificado de Suelos-SUCS, NTP 339.134 (ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa, humedad, color, tamaño máximo y angularidad de las partículas, olor, cementación y otros comentarios (raíces, cavidades, etc.) de acuerdo a la NTP 339.150 (ASTM D 2488).

La descripción de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado, es decir el perfil estratigráfico definitivo, se obtiene siguiendo el procedimiento de compatibilización de perfiles estratigráficos que se indica en el   Artículo 10 (10.6) de la Norma E.050.

f.	Nivel de la Napa Freática: Ubicación de la napa freática indicando la fecha de medición y comentarios sobre su variación en el tiempo.

g.	Análisis de la Cimentación: Descripción de las características físico – mecánicas de los suelos que controlan el diseño de la cimentación. Análisis y diseño de solución para cimentación. Se incluirá memorias de cálculo en cada caso, en la que deberán indicarse todos los parámetros utilizados y los resultados obtenidos. En esta sección se incluirá como mínimo:

-	Memoria de Cálculo

-	Tipo de cimentación y otras soluciones si las hubiera

-	Profundidad de cimentación (Df)

-	Determinación de la carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

-	Estimación de los asentamientos que sufriría la estructura con la carga aplicada (diferenciales y/o totales).

-	Presión admisible del terreno.

-	Indicación de las precauciones especiales que deberá tomar el diseñador o el constructor de la obra, como consecuencia de las características particulares del terreno investigado (efecto de la napa freática, contenido de sales agresivas al concreto, etc.).

-	Parámetros para el diseño de muros de contención y/o calzadura.

-	Otros parámetros que se requieren para el diseño o construcción de las estructuras y cuyo valor dependa directamente del suelo.

h.	Efecto del Sismo: En concordancia con la NTE E.030 Diseño Sismorresistente, el EMS proporcionará como mínimo los valores de:

S = Factor suelo

Ts = Período predominante de vibración del suelo.

Asimismo el Coeficiente de Balasto (Ks) y la Relación de Poisson (μ).

Determinados a partir de las características de los suelos que conforman el perfil estratigráfico.

Para una condición de suelo o estructura que lo amerite, se podrá recomendar la medición “in situ” del Período Fundamental del Suelo, a partir del cual se determinarán los parámetros indicados.

En el caso que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos: arenas, limos no plásticos o gravas contendías en una matriz de estos materiales, el EMS deberá evaluar el potencial de licuefacción de suelos, de acuerdo al Art. 32 de la Norma E.050

2.	PLANOS Y PERFILES DE SUELOS:

a.	Localización y accesos a la obra: Plano elaborado en el Estudio de Topografía.

b.	Ubicación de Calicatas: Plano topográfico a curvas de nivel o planimétrico del terreno, elaborado para el estudio de topografía, mostrando la ubicación de las calicatas exploradas, identificadas con números y georeferenciadas con coordenadas UTM, relacionado a un BM de referencia. Se utilizará la nomenclatura que se indica en la Tabla N° 7 de la Norma E.050.

c.	Perfil estratigráfico por calicata investigada: Debe incluirse la información del Perfil del Suelo indicada en el Artículo 12 (12.1e) de la Norma E.050, sobre la base de las muestras extraídas por estratos y los resultados de los ensayos “in situ”. Se utilizará los símbolos gráficos indicados en la Figura N° 4 de la Norma E.050

3.	RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO: Los ensayos de laboratorio se harán según las Normas de la Tabla N° 5 de la Norma E.050 del RNE, como mínimo se harán los siguientes ensayos:

-	Para clasificar el suelo se harán ensayos de análisis granulométrico por tamizado, contenido de humedad natural, límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad, peso específico;

-	Para obtener los parámetros para determinar la capacidad portante de diseño del terreno de fundación se harán ensayos de capacidad de carga;

-	Para determinar la agresividad del suelo al concreto de la cimentación, se harán ensayos químicos de contenido de sales solubles, contenido de cloruros y contenido de sulfatos.

Se presentarán todos los gráficos y resultados obtenidos en el laboratorio correspondientes a los ensayos realizados, debidamente certificados con firmas originales del responsable del laboratorio y del especialista del equipo técnico del consultor.

4.	ANEXOS: i) Documentos de gestión; ii) constancias de ejecución de trabajos de campo firmados por autoridades locales y/o beneficiarios; iii) fotografías mostrando la presencia del jefe de estudio y del especialista de suelos durante la toma de muestras de campo así como en el laboratorio durante la realización de los ensayos, cada fotografía deberá mostrar fecha y llevar su respectiva  memoria explicativa.

3.9	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

3.9.1	ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA:

Canteras: El estudio de canteras lo debe realizar el profesional especialista en Mecánica de Suelos integrante del Equipo Técnico; los ensayos se harán en un laboratorio certificado por INDECOPI, debiendo adjuntar copia simple de dicho certificado.

Para verificar la calidad del material agregado para uso en el concreto de las estructuras, se deberá estudiar y seleccionar las canteras de materiales más apropiados. Para ello se ejecutarán calicatas y se presentará un registro de excavaciones por cada una de las calicatas excavadas, detallando las características de los agregados, forma, tamaño, humedad, color, etc., asimismo analizará la calidad del material mediante ensayos de laboratorio de granulometría, peso específico y abrasión.

Además, si para cumplir las correspondientes especificaciones técnicas, es necesario someter al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas de dos o más canteras, etc.); se deberán presentar los resultados de los ensayos de materiales (laboratorio) efectuados con dicho agregado después de sometido a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar sí con tales tratamientos se logra el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Se presentarán todos los gráficos y resultados de los ensayos de campo y/o de laboratorio realizados, debidamente certificados con firmas originales del responsable del laboratorio y del especialista de suelos del equipo técnico del consultor.

Fuentes de agua: Cuando no es posible utilizar agua de la red pública para la obra, se ubicarán otras fuentes de agua de las que se efectuará el análisis químico para determinar su calidad para uso en la elaboración del concreto, morteros, capas granulares, etc.- Como mínimo se realizarán los siguientes ensayos de laboratorio: materia orgánica, pH, contenido de cloruros y sulfatos.

Los análisis se harán en un laboratorio acreditado, el consultor presentará los resultados de los análisis de laboratorio originales debidamente firmados por el responsable del laboratorio y por el especialista de suelos del equipo técnico.

Planos: Se presentará un Plano de Canteras y un Plano de Fuentes de Agua, indicando la ubicación de cada cantera o fuente de agua georeferenciada con coordenadas UTM, en el cual detallará en forma concreta y resumida datos de ubicación, nombres de lugares y de los propietarios de las áreas, distancias  respecto a la obra, estado de transitabilidad de los accesos; asimismo para el caso de canteras indicará las características de los agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotación.

Fotografías: Para ambos estudios, se presentarán fotografías mostrando la presencia del jefe de estudio y del especialista de suelos en el lugar de las canteras y de las fuentes de agua estudiadas, así como durante la toma de muestras de campo y en el laboratorio durante la realización de los ensayos; cada fotografía deberá mostrar fecha y llevar su respectiva  memoria explicativa.

3.9.2	EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME): Debe ser elaborado por un profesional capacitado en la especialidad, comprende las siguientes etapas:

a)	Realizar el análisis de las características y las condiciones reales del proyecto que se va a ejecutar, luego utilizando las normas que a continuación se indican se hará la categorización del proyecto y se definirá el tipo de EIA que se debe formular:

i)	Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - Art. 4°

ii)	Decreto Legislativo N° 1078 Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

iii)	DS N° 019-2009-MINAM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446.

iv)	Guía N° 1 Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) - 2004, publicado por DEVIDA - Gerencia de Conservación del Medioambiente y Recuperación de Ecosistemas Degradados GMA. – Capítulo 1 numerales (2) y (3.1).

b)	Con la información y análisis de los efectos o impactos que generará la obra durante todas sus etapas: preliminar, ejecución, finalización y funcionamiento (operación y mantenimiento) formular una matriz de impactos ambientales mediante la cual se pueda evaluar y calificar el grado de impactos (positivos y negativos) que podrían originarse con la ejecución de los trabajos.

c)	Plantear las respectivas acciones de mitigación (Plan de mitigación) con las medidas de control del IA, determinando los involucrados con sus  responsabilidades.

d)	Elaborar los análisis de costos y el presupuesto de mitigación del IA (partidas de mitigación), el cual debe incorporarse al presupuesto directo o general de la obra.

DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME):

Se deberá identificar y presentar en la memoria del estudio todos los sitios probables, cercanos a la obra, que podrían ser utilizados para la para disposición del material excedente de obra (DMEs), indicando su ubicación y distancias de transporte hasta el lugar de la obra, así como la disponibilidad física y legal, condiciones de uso, propietarios, dimensiones, etc.

Los costos de mitigación del impacto ambiental, por el uso de los DMEs, deberán ser considerados en el presupuesto de obra.

Planos: Se presentará un Plano o Croquis indicando la ubicación de los DMEs,  georeferenciados con coordenadas UTM, en el cual detallará en forma resumida la ubicación, distancia con respecto a la obra, estado de transitabilidad de los accesos, nombres de lugares y de los propietarios de las áreas, etc.

Fotografías: Se presentarán fotografías mostrando la presencia del jefe de estudio y del especialista en el lugar de los DME’s identificados; cada fotografía deberá mostrar fecha y llevar su respectiva  memoria explicativa.

3.9.3	PLAN DE EVACUACION: De acuerdo a la Norma GE.020-Art.7 del RNE, éste rubro forma parte del Proyecto de Arquitectura; el Plan de Evacuación viene a ser la etapa de respuesta en el manejo integral de la seguridad para Instituciones Educativas y será elaborado teniendo en cuenta la Norma A.130 Requisitos de Seguridad del RNE.

El Plan de Evacuación debe contener el estudio de las características de la edificación, su ubicación, accesos, instalaciones, equipamiento, capacidades y vulnerabilidades, en base a lo cual se formulará el plan que deben seguir los ocupantes para actuar y evacuar el edificio cuando se presente una emergencia por sismo o incendio.

El plan incluye los procedimientos de evacuación, de simulacros, registros y evaluación del mismo, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Instituto de Defensa Civil (INDECI) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

En el plan se cuidará que la infraestructura existente a lo largo de la(s) Ruta(s) de Evacuación (punto/zona de origen, corredores de circulación, zonas de llegada), tenga(n) las condiciones de seguridad, resistencia, señalización (señalética), equipamiento de comunicación y emergencia.

El costo para implementar el Plan de Evacuación (seguridad, señalética, equipamiento) será incluido en el Presupuesto Directo de la obra.

La señalética de las instituciones educativas se adecuará a las normas oficiales que establece el Plan de Seguridad del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, Normas Técnicas Peruanas NTP 399.010-1 aprobado con RM N° 084-91-ICTI/IND. y la NTP 399.009-1974 aprobado con RD N° 382-74-ITINTEC DG/DN (28-11-1974).

CONTENIDO DEL PLAN DE EVACUACION:

1.	Memoria

1.1	Ubicación: Emplazamiento, accesos.

1.2	Descripción Arquitectónica: Tipo de edificación y uso, solución arquitectónica y consideraciones estructurales y constructivas.

1.3	Vulnerabilidades.

1.4	Evaluación del Riesgo.

1.5	Disposiciones de Emergencia/Características de la Protección: Relacionadas a la capacidad, relacionadas a los equipos de seguridad y apoyo externo, relacionadas al personal.

1.6	Estudio de Evacuación: Número máximo de ocupantes, dimensión de ancho de salida y circulación, rutas de evacuación, zonas seguras internas y externas, cálculo del tiempo de evacuación.

2.	Especificaciones Técnicas de Señalización y Evacuación

3.	Planilla de Metrados del Plan de Evacuación y Señalización

4.	Costos y presupuesto

5.	Relación de Insumos

6.	PLANO DE FLUJOS DE EVACUACION Y SEÑALETICA, debe contener:

-	Rutas de escape/evacuación e indicación de salidas,

-	Zonas de seguridad internas y externas,

-	Ubicación de alarmas y luces de emergencia,

-	Ubicación de extintores, gabinetes contra incendio y elementos de detección,

-	Ubicación de equipos de primeros auxilios,

-	Ubicación de señales,

3.10 	CAPACITACION DOCENTE EN GESTION PEDAGOGICA, GESTION INSTITUCIONAL E INNOVACION TECNOLOGICA:

El Plan de Capacitación será elaborado por un profesional especialista y estará dirigido a los directores y docentes de las II.EE. intervenidas, por medio de Módulos de Capacitación Centralizados. Se debe elaborar detallando la siguiente información:

1.	Número y Perfil de los profesionales y/o técnicos que se requieren para ejecutar la partida de Capacitación, así como el tiempo en el que van a desarrollar su labor.

Indicar el responsable que deberá elaborar y presentar el Informe Final al concluir la capacitación y el plazo de presentación del informe.

2.	Número de personas a capacitar, periodo y formas de selección.

3.	Módulos, contenido y temática de la Capacitación, exposiciones teórico prácticas referidos a los siguientes temas principales:

-	Gestión Pedagógica.

-	Gestión Institucional.

-	Innovación tecnológica e informática.

Se detallarán los contenidos mínimos que se desarrollarán por cada tema principal.

4.	Guías, instructivos, documentos para los capacitadores y participantes.

5.	Análisis desagregado de los costos de cada actividad contemplada en el Plan de capacitación, considerando recursos humanos, materiales, equipos, y todos los costos que demande la actividad.

6.	Costo total de la partida de Capacitación.

7.	Relación de insumos (recursos humanos, materiales, equipos, etc.) de la partida

8.	Cronograma de ejecución en barras Gantt

9.	Contenido del Informe Final de la actividad/partida de Capacitación, que debe presentar el/los responsable/s una vez que ésta se haya ejecutado/concluido.

3.11	METRADOS:

El metrado de las partidas del Presupuesto de Obra, se hará teniendo en cuenta la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobado con RD N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

Los metrados y cantidades de obra se deberán calcular por partida específica y para cada actividad considerada en el Presupuesto de Obra, sobre la base de los planos y datos o soluciones técnicas adoptadas en el diseño de las obras a construir.

Se presentará la Planilla de Metrados sustentada por cada Partida Específica del Presupuesto, con los respectivos planos, gráficos, croquis y medidas.

Las cantidades del Metrado de cada Partida deberán estar desagregadas indicando el módulo o meta al cual corresponden, tales como: Pabellón de Aulas, Módulo de SS.HH., módulo administrativo, patios, losas deportivas, veredas, rampas, escaleras, cerco perimétrico, muros de contención, etc.

Los Metrados presentarán los mismos códigos numéricos o ítem del Presupuesto y de las Especificaciones Técnicas.

3.12	COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS – PRESUPUESTO Y FORMULAS POLINOMICAS:

ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS: Los análisis de costos unitarios que se elaboren deberán incluir materiales, equipo, herramientas y mano de obra para cada una de las partidas que integran el presupuesto de obra. Se dará énfasis a la maximización de uso de mano de obra, calificada y no calificada, de la zona del proyecto.

Los costos de materiales e insumos se sustentarán con la presentación de las respectivas cotizaciones, en los lugares donde se prevee la adquisición. El costo de la maquinaria y equipo serán los del mercado vigentes en la zona del proyecto.

Las cotizaciones deben indicar: nombre de la Entidad que solicita la cotización; nombre y razón social del proveedor que cotiza; lugar y fecha de la cotización; descripción y especificaciones del producto cotizado, precio unitario, impuestos; lugar, forma y condiciones de entrega.

Los rendimientos de las actividades o partidas consideradas en el presupuesto, deberán estar acorde a las Tablas de Rendimientos de Equipo Mecánico, para las diferentes zonas geográficas y altitudes, establecidas por RM N'001-87-TCA/MT.

Los rendimientos de mano de obra serán concordantes con los que utilizan CAPECO y Construcción Civil; salvo que existan parámetros utilizados por otras entidades oficiales para este tipo de obras o que La Entidad cuente con registros para la zona del proyecto.

Para el cálculo del flete, se deberá emplear el DS No 033-2006-MTC vigente, que modifica el DS No 010-2006-MTC para el cálculo de los valores referenciales por kilómetro virtual para transporte de bienes y materiales.

Se hará el análisis y cálculo de las distancias medias de transporte para agregados, agua, eliminación de materiales, etc., en base a lo cual se calcularán los rendimientos de maquinaria y equipo para transporte de agregados, agua, eliminación de materiales, etc.

Asimismo se analizará y calculará los costos de:

-	Movilización y desmovilización  de campamento, maquinaria y equipo

-	De la partida Seguridad y Salud: El Presupuesto de Seguridad y Salud servirá para asumir el costo de la elaboración, implementación y administración del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) de la obra, así como para la adquisición de equipos de protección individual y colectiva, señalización temporal de seguridad, capacitación en seguridad y salud, atención de emergencias durante el trabajo – Ver Norma Técnica de Metrados.

-	Agua para la obra: Se indicará la(s) fuente(s) de agua a utilizar para la obra.

Cuando no se utilice agua de la red pública, se presentará un plano o croquis de ubicación de la(s) fuente(s) de agua seleccionada(s), georeferenciados con coordenadas UTM, mostrando las distancias de transporte hasta el lugar donde se harán los trabajos. Se hará el cálculo de las distancias medias de transporte de agua para concreto, riego, rellenos, etc.

-	Jornales de mano de obra. El costo de la mano de obra se calculará con los jornales básicos del Régimen de Construcción Civil vigentes incluyendo los beneficios sociales de acuerdo a la zona del proyecto.

-	Costo del flete para transporte y puesta en obra de materiales y otros.

-	Gastos Generales de obra, deben separarse en gastos fijos y variables, adjuntando los cálculos respectivos.

-	Gastos de Supervisión y Liquidación.

Los Análisis de Costos Unitarios se deben elaborar por cada partida específica del presupuesto, presentarán los mismos códigos numéricos o ítem de la hoja de presupuesto y de las especificaciones técnicas. Las incidencias de materiales, cuadrillas de mano de obra y equipos, rendimientos mínimos de mano de obra, maquinaria y equipo serán los de construcción civil.

PRESUPUESTO DE OBRA Y FORMULAS POLINOMICAS: Considerando que los proyectos de inversión son sensibles al incremento de los costos de inversión, es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo posible con el costo de inversión de la alternativa recomendada en el estudio de pre inversión aprobado con el propósito de no afectar la rentabilidad del proyecto.

El Costo Directo se calculará en base a los metrados, análisis de costos y precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra por cada partida que integra el presupuesto; al cual se le sumará los gastos generales, utilidad e impuestos, para obtener el Presupuesto de Obra o Valor Referencial.

Es obligatorio que en el Costo Directo del Presupuesto de Obra, se considere la partida Obras Provisionales, Trabajos Preliminares, Seguridad y Salud, con las sub partidas que correspondan. (Ver Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas)

3.13	ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION: Las especificaciones técnicas de construcción, serán específicas por cada partida a ejecutarse considerada en el Presupuesto de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos.

Se indicarán los procedimientos de ejecución, las unidades de medida, procedimientos de medición y forma de pago de cada partida específica, lo cual debe ser concordante con la Norma Técnica - Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas, aprobado con RD N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC.

Las especificaciones técnicas serán dadas de acuerdo a la clasificación de la obra, pudiendo considerar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos por las especificaciones y normas antes indicadas o cuando las características del proyecto lo requieran.

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en esta obra, deben incluir los parámetros que deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de plasticidad, y otros.

La estructura de cada especificación técnica será:

-	Descripción de los trabajos,

-	Método o procedimiento de construcción,

-	Calidad de los materiales,

-	Sistema de control de calidad,

-	Método o procedimiento de medición, unidad de medida,

-	Bases, condiciones o formas de pago.

Las Especificaciones Técnicas presentarán los mismos códigos numéricos o ítem del Presupuesto y del Resumen o Planilla de metrados.

3.14	PROGRAMACION DE OBRA: La Programación de Obra se hará en base a los tiempos de ejecución de cada partida calculados con los rendimientos y número de cuadrillas a utilizar, considerando los hitos, holguras, ruta crítica y partidas simultáneas. Se presentarán los siguientes cronogramas:

a)	PERT-CPM (ruta crítica),

b)	GANNT (ruta crítica),

c)	Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra,

d)	Cronograma de desembolsos,

e)	Cronograma de Adquisición de Insumos (Materiales y Equipos).

La programación de la obra deberá considerar las restricciones que puedan existir para su normal ejecución, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas de ser el caso, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc.

En el estudio se deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona.

El cronograma de adquisición de materiales y utilización de equipo deberá ser concordante con el Cronograma PERT-CPM.

El Cronograma o Calendario de Desembolsos, debe elaborarse teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de la obra y las fechas probables en las que se deba abonar los pagos.

3.15 	PLANOS: Los Planos del proyecto deben elaborarse teniendo en cuenta la normativa de cada especialidad, a escalas adecuadas mostrando todos los detalles constructivos y además de los dibujos contener todas las notas aclaratorias a los diseños que sean necesarias, para la buena ejecución de la obra.

En lo posible, los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados en porta planos, que los mantenga unidos, pero que permita su fácil desglosamiento.

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del Jefe de Estudio y del Ingeniero o especialista correspondiente.

Se presentará el Indice de Planos por cada especialidad y total.

3.16	RESUMEN EJECUTIVO: El contenido del Resumen Ejecutivo será el siguiente:

0.	Ficha Técnica.

1.	Antecedentes.

2.	Datos Generales del PIP: Nombre, Código SNIP, Ubicación.

3.	Descripción de la Obra.

4.	Metas.

5.	Presupuesto:

-	Valor Referencial de Obra

-	Costo Total de Inversión del PIP.

6.	Modalidad de Ejecución de Obra.

7.	Sistema de Contratación de Obra.

8.	Plazo de Ejecución de Obra.

9.	Financiamiento.

10.	Entidad Ejecutora.

11.	Entidad Supervisora.

12.	Requerimientos Técnicos Mínimos para Obra.

-	Relación de Equipo Mínimo,

-	Personal para obra.

13.	Equipo responsable del Expediente Técnico.

14.	Relación/Indice de Planos del Expediente Técnico.

3.17	FORMATO SNIP-15

Teniendo en cuenta la Directiva General del SNIP (Directiva N° 001-2011-EF/68.01) aprobada por RD N° 003-2011-EF/68.01., como requisito previo a la aprobación del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, el órgano que declaró la viabilidad debe registrar en el Banco de Proyectos el Formato SNIP-15, el mismo que será elaborado y presentado por el Consultor, de acuerdo a los siguientes casos:

3.17.1	CUANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO NO PRESENTA MODIFICACIONES RESPECTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Culminado el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, sin presentar modificaciones con respecto a la pre inversión, antes de que sea aprobado mediante resolución, el Consultor debe llenar y suscribir el Formato SNIP-15 conjuntamente con el (los) responsable(s) de la Unidad Ejecutora UE (Sub Gerente de Estudios y Gerente de Infraestructura), el cual se remitirá a la OPI que declaró la viabilidad del PIP para su registro en el Banco de Proyectos.- Artículo 24 de la Directiva General del SNIP.

3.17.2	CUANDO EL ESTUDIO DEFINITIVO PRESENTA MODIFICACIONES RESPECTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION: Si el Expediente Técnico terminado presenta modificaciones con respecto al estudio de pre inversión, el procedimiento para su registro o para realizar la verificación de viabilidad del PIP, conforme al Artículo 27 de la Directiva General del SNIP, será el siguiente:

a.-	Cuando se trate de modificaciones no sustanciales que han conllevado al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el PIP y no se requiera Verificación de Viabilidad, el Consultor presentará con el Expediente Técnico un Informe de Modificaciones, el cual debe contener la sustentación y la información detallada de las Modificaciones No Sustanciales por Componentes a nivel de Expediente Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversión, dicho informe se presentará a la OPI para que registre las modificaciones mediante el Formato SNIP-16, luego de lo cual el Consultor procederá a elaborar el Formato SNIP-15 para su registro según el procedimiento antes descrito.

b.-	Cuando se requiera Verificación de Viabilidad, el Consultor presentará con el Expediente Técnico un Informe de Modificaciones, el cual debe contener la sustentación y la información detallada de las Modificaciones por Componentes a nivel de Expediente Técnico comparado con el Estudio de Pre Inversión.

Considerando las modificaciones que presenta el expediente técnico, según dicho informe, el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente (OPI o DGPM), realizará una nueva evaluación del PIP para lo cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

-	La OPI o la DGPM señalarán la información o estudio adicional (o las correcciones) que fueran necesarios, los que serán presentados por el Consultor en el plazo que acuerde con el área usuaria y/o el evaluador, teniendo en cuenta la magnitud de la información o estudio adicional requeridos.

-	Si el monto de inversión del PIP varía de tal forma que correspondería ser evaluado con un nivel de estudio de pre inversión distinto a aquel al que sirvió para declarar su viabilidad, el Consultor acordará con el área usuaria y/o el evaluador el plazo en el cual debe entregar a la Unidad Formuladora UF la información que ésta requiera correspondiente al nuevo nivel de estudio, la cual tendrá que presentar a la OPI.

-	Si el proyecto ha perdido alguna condición necesaria para su sostenibilidad; o se han suprimido metas asociadas a la capacidad de producción del servicio o componentes; o se han  aumentado o cambiado componentes, inclusive si el monto de inversión no varía o disminuye, también corresponde la verificación de viabilidad.

Una vez que  la OPI o la DGPM, según corresponda, ha hecho la nueva evaluación del PIP, emitirá el Informe Técnico de verificación de viabilidad y el Formato SNIP-17 respectivo, luego de lo cual el Consultor procederá a elaborar el Formato SNIP-15 para su registro según el procedimiento antes descrito.

Siempre que la OPI o la DGPM soliciten información o estudios adicionales a la UE, el Consultor deberá coordinar con la UF la elaboración y remisión de la misma. La información o estudios adicionales preparados por el Consultor antes de su presentación deben ser revisados y tener conformidad del Evaluador.

Si el Consultor no cumple con presentar la información, estudio adicional, correcciones, o entregar la información correspondiente al nuevo nivel de estudio, será causal de resolución de contrato siendo de aplicación los artículos 167° al  170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.00	CONSULTORIA Y SUPERVISION DEL ESTUDIO:

4.1	CONSULTOR - PROYECTISTA:

a)	El Consultor/Representante Legal firmará el Contrato dentro del plazo establecido en las Bases.

b)	El Consultor/Representante Legal, al día siguiente de la firma del contrato se hará presente en las oficinas del Area Usuaria para solicitar la designación del Evaluador y el Documento de Acreditación.

Asimismo, para levantar el Acta de Inicio del Servicio, en la cual se establecerán las fechas de Presentación del Equipo Técnico, de Entrega de Terreno, de presentación de Informes y Expediente Técnico y de presentación de la Programación de Actividades.

c)	El Consultor durante el desarrollo del contrato, deberá cumplir los plazos de presentación de Informes, del Expediente Técnico y/o entrega de información, establecidos en los TDR y en las Bases.

Igualmente, debe cumplir con los plazos de Levantamiento de Observaciones, para lo cual al día siguiente de concluido el plazo que tiene la entidad para revisar los Informes o el ET según el Cuadro de Plazos, de forma obligatoria y sin requerimiento previo deberá presentarse a la Sub Gerencia de Estudios para recabar el informe de revisión emitido por el evaluador y/o dejar constancia de su asistencia.

En caso de no hacerlo, el Consultor acepta como válida la notificación que le haga la Entidad y/o el Evaluador con respecto a la revisión, por los medios electrónicos tal como se indica en el acápite de Notificaciones de los presentes TDR.

d)	El Consultor debe elaborar el Estudio conforme a los parámetros de la pre inversión y los contenidos mínimos que se solicitan en los TDR.

e)	El Consultor/Representante Legal y el Jefe de Estudio deben asistir a la Entrega de Terreno y suscribir el Acta respectiva.

f)	El Jefe de Estudio representa al Consultor para los efectos ordinarios de la elaboración del estudio, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

g)	El Jefe de Estudio debe tener disponibilidad a tiempo completo para la elaboración del estudio, asimismo los otros integrantes del Equipo Técnico deben tener disponibilidad para la elaboración del estudio y concurrir cada vez que sean requeridos por el Evaluador o Area Usuaria de La Entidad para la revisión de los informes o del Expediente Técnico hasta su conclusión.

h)	La participación del Jefe de Estudio es a tiempo completo, durante la elaboración del Estudio, de tomarse conocimiento de su participación en otra consultoría contratada por cualquier Entidad pública o privada, se solicitará su cambio e implicará la aplicación de la penalidad respectiva. Así mismo si el estudio fuera materia de observaciones y/o fuera necesario su participación deberá constituirse en el lugar donde se desarrollará el estudio las veces que La Entidad lo requiera, sin que esto implique algún pago adicional por parte de La Entidad.

i)	Todo el personal del Consultor está obligado a viajar al lugar donde se desarrollará el estudio y de asistir a las reuniones que se les convoque a través del Evaluador o el Area Usuaria. En tal sentido si no asisten a dos citaciones consecutivas o no viajan al lugar donde se desarrollará el estudio de acuerdo al programa presentado por el Consultor, se solicitará su cambio e implicará la aplicación de la penalidad respectiva.

j)	Todo el personal del equipo técnico está obligado a participar como mínimo en el porcentaje de participación y tiempo establecido en los RTM. Sin embargo al ser su responsabilidad el obtener la aprobación de la información correspondiente a su especialidad, el plazo se extenderá hasta la aprobación en mención, sin que esto implique algún pago adicional por parte de La Entidad.

k)	La sustitución de integrantes del Equipo Técnico solicitados por el Consultor/Representante Legal por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente comprobados sólo procede previa opinión favorable del Evaluador y del Area Usuaria y autorización escrita de La Entidad (Gerencia General), dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud al Area Usuaria. Transcurrido dicho plazo sin que se emita pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución.

l)	Los cambios de personal profesional del Consultor por pedido expreso del Area Usuaria o de La Entidad, que tengan origen en el desempeño deficiente, negligente o insuficiente del profesional en el cumplimiento de sus obligaciones, darán lugar a la aplicación de la penalidad correspondiente.

m)	Los cambios de personal profesional solicitados por el Consultor/Representante Legal, que no tengan origen en causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, y que sean aprobados por La Entidad y el Area Usuaria, darán lugar a la aplicación de la penalidad correspondiente. Para este efecto el Consultor debe proponer a La Entidad y al Area Usuaria con diez (10) días hábiles de anticipación el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente.

n)	En todos los casos, el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

o)	Cualquier solicitud en este sentido será debidamente justificada y los cambios que resulten no irrogarán gastos adicionales a La Entidad, ni conllevará la modificación del precio del contrato.

p)	En el caso que el Consultor efectúe cambios del personal profesional propuesto sin autorización de La Entidad, ésta puede dar por resuelto el Contrato sin perjuicio de la penalidad que por este hecho se establece y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento.

q)	El personal del Consultor deberá observar en todo momento las normas de seguridad en obra vigentes, debiendo estar provisto de cascos, chalecos, botas, etc.

r)	El Consultor prestará las facilidades necesarias al Evaluador para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

s)	El Consultor debe comunicar al Evaluador las fechas de ejecución de los trabajos de campo de acuerdo a la Programación de Actividades, para que se ejecute la respectiva verificación.

t)	El Consultor, cuando La Entidad-Area Usuaria lo solicite, dará información sobre el avance de la ejecución de los estudios, asimismo entregará información preliminar luego del término de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecución de los estudios.

u)	El Consultor, presentará el Formato SNIP-15 y de ser el caso el informe sustentatorio de modificaciones o la información y/o estudios adicionales que fueran necesarios para verificación de viabilidad, asimismo hará las correcciones al estudio o expediente técnico hasta que el Formato SNIP-15 sea registrado en el Banco de Proyectos y el Estudio se apruebe con resolución.

v)	El Consultor/Representante Legal solicitará los pagos ante el área usuaria, para lo cual cumplidos los requisitos presentará la Valorización correspondiente con la copia del Informe de conformidad del Evaluador. Para el último pago, además adjuntará copia de la Resolución de aprobación del Estudio.

w)	El Consultor/Representante Legal presentará a La Entidad-Area Usuaria la liquidación del contrato en la oportunidad y según el procedimiento y plazos que se establecen en el art. 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.2	EVALUACION Y APROBACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA:

La administración del contrato de consultoría estará a cargo de La Entidad a través del Area Usuaria, que para dicho efecto designará o contratará a un EVALUADOR (Inspector ó Supervisor) para administrar el contrato, coordinar, hacer seguimiento, evaluar y supervisar la elaboración del Estudio o Expediente Técnico.

El Evaluador será un Ingeniero Civil o Arquitecto y/o un Equipo de Especialistas evaluadores con especialidades similares a las del equipo técnico del Consultor. El Evaluador será el coordinador o jefe del equipo de evaluadores.

El Evaluador y los profesionales del equipo evaluador, deben acreditar título profesional y estar habilitados por el Colegio Profesional respectivo; cumplirán las acciones que a continuación se indican:

a) 	El Evaluador hará la Entrega del Terreno en donde se ejecutarán los estudios en la fecha que La Entidad a través del Area Usuaria lo dispongan, debiendo levantar el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO que debe ser firmada por el Consultor/Representante Legal y el Evaluador, así como por las Autoridades locales y representantes de los beneficiarios, quienes se comprometen a dar todas las facilidades a los intervinientes para el desarrollo del Estudio.

b)	Sólo en casos de excepción justificados, La Entidad podrá disponer la Entrega de Terreno a través de las Autoridades Locales o los representantes de los beneficiarios o un funcionario representante que no sea el Evaluador.

c)	El Evaluador llevará un archivo con la documentación referente al desarrollo del contrato y del proceso de ejecución del Estudio desde su inicio hasta su culminación.

d)	El Evaluador iniciará sus actividades revisando y tomando conocimiento del contrato, términos de referencia, bases y documentos generados en el proceso de selección para elaboración del estudio, asimismo debe tomar conocimiento de la propuesta técnica y económica del Consultor.

e)	El Evaluador tomará conocimiento del estado actual del PIP, para lo cual revisará y compatibilizará el estudio de pre inversión con el cual se otorgó la viabilidad, en coordinación con el Jefe de Estudio y el área usuaria.

f)	El Evaluador debe controlar el fiel cumplimiento de la oferta técnica y económica del Consultor.

g)	El Evaluador hará el seguimiento del proceso de elaboración, evaluará el avance, revisará el contenido y calidad técnica, absolverá consultas que formule el Consultor relativas a aspectos técnicos así como de administración del contrato de consultoría y cumplimiento del servicio; debiendo desarrollar labores de campo y gabinete.

h)	El Evaluador está facultado para disponer cualquier medida urgente que permita cumplir con la ejecución del Estudio de acuerdo al Contrato; puede recomendar el retiro o cambio de cualquier integrante del Equipo Técnico del Consultor por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen el avance y la buena ejecución del Estudio; puede rechazar o pedir el cambio de equipos por mala calidad o por el incumplimiento de la Propuesta Técnica del Consultor. Su actuación se ajusta al Contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

j)	El Evaluador revisará los informes parciales y el ET, para lo cual podrá convocar al Jefe de Estudio y al especialista correspondiente.

k)	El Evaluador revisará los Informes, valorizaciones parciales, valorización final, liquidación, etc. que presente el Consultor, y si no encuentra observaciones dará su conformidad como requisito para efectuar los pagos respectivos.

l)	El Evaluador no dará opinión favorable para el pago sin haber dado la conformidad del informe respectivo de acuerdo a los requisitos indicados en los TDR.

m)	El Evaluador no podrá dar conformidad para el trámite del último pago, si antes no se ha registrado el Formato SNIP-15 y/o se cuente con la aprobación del Estudio.

n)	El Evaluador verificará el cumplimiento del Programa de Actividades, verificará la ejecución de los trabajos de campo y gabinete, en coordinación con el Consultor.

o)	El Evaluador coordinará con el área administrativa de La Entidad, respecto a la presentación, renovación y ejecución de garantías para cumplimiento del contrato.

p)	Concluido el Estudio a conformidad del Evaluador, éste remitirá su informe al área usuaria recomendando que se solicite a la OPI el registro del Formato SNIP-15 o de ser el caso previamente alcanzará el informe de modificaciones para su registro o verificación de viabilidad.

q)	El Evaluador coordinará permanentemente con la OPI y el Consultor/Jefe de Estudio su labor continuará hasta que se haya registrado el Formato SNIP-15, en cualquier caso existan o no modificaciones en el Estudio, luego de lo cual emitirá su informe de conformidad recomendando la aprobación mediante Resolución.

r)	El Evaluador, coordinará con el Consultor/Jefe de Estudio, la Unidad Formuladora UF y la OPI, acerca de la elaboración y remisión de la información o estudios adicionales necesarios para la verificación de viabilidad, los cuales deberá evaluar y dar conformidad antes de ser presentados.

s)	El Evaluador, cuando se haya concluido y editado el estudio o expediente técnico, debe formular el ACTA DE ENTREGA-RECEPCION del Estudio o Expediente Técnico, la cual deberá ser firmada por el Consultor/Representante Legal, el Evaluador y el responsable del Area Usuaria.

5.00	INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR: El Consultor es responsable de presentar los informes y el Expediente Técnico sin observaciones, en forma completa con todos los estudios, documentos, contenidos o ítems solicitados en los TDR; es responsable de la calidad y contenido de la información que presenta; es responsable de cumplir con los plazos de presentación y de levantamiento de observaciones, los procedimientos y las formas de presentación; el incumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades que se especifican en los TDR.

5.1	VERIFICACION DE DOCUMENTOS: Para que un informe o ET sea ADMITIDO y sea registrado por el área usuaria (SGE) de La Entidad, se deberá cumplir el siguiente procedimiento:

1.	Los Informes y el ET serán presentados mediante documento oficial firmado por el Consultor/Representante Legal.

2.	El Consultor/Representante Legal presentará el Informe o ET al Evaluador o a la persona que para este fin sea designada por el área usuaria (SGE), quien debe verificar que tenga los documentos que se indican en los alcances del servicio (acápite 3.00) asimismo tenga el contenido y cumpla con la forma de presentación (acápite 5.2) que se solicita en los TDR.

3.	Si existe conformidad, el encargado de la verificación visará el documento del Consultor y éste  presentará el informe o ET a la SGE para su recepción o registro en el sistema y trámite correspondiente.

4.	Si no existe conformidad, el encargado de la verificación hará las observaciones pertinentes, anotando al reverso del documento presentado por el Consultor, los contenidos o formas de presentación faltantes y devolverá el informe o ET sin haber sido admitido o recepcionado por la SGE.

La SGE no admitirá, recepcionará o registrará ningún informe o ET que no tenga el visto de conformidad de la verificación.

5.2	CONTENIDO DE LOS INFORMES: El Consultor presentará los Informes y el Expediente Técnico detallado, con los contenidos mínimos que a continuación se indican:

5.2.1	INFORME N° 1 –ESTUDIOS BASICOS Y ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA: Será presentado a los TREINTA días calendario (30 d.c.) de iniciado el servicio (al día siguiente de la entrega de terreno), comprenderá los siguientes aspectos:

1.	Datos Generales del PIP: nombre, código SNIP, ubicación, función, programa, sub programa.

2.	Informe de Reconocimiento y Compatibilización del Estudio de Pre Inversión.

3.	ESTUDIOS BASICOS: Concluidos, según los contenidos que se indican en el Alcance del Servicio.

3.1	Estudio topográfico.

3.2	Estudio de Mecánica de Suelos EMS con fines de cimentación.

4.	ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA: Concluido, según el contenido que se indica en el Alcance del Servicio.

4.1	Memoria Descriptiva,

4.2	Memoria de Cálculo/Diseño,

4.3	Programa Arquitectónico detallando cantidades y áreas de ambientes y de las obras complementarias.

4.4	Plano de Planta - Distribución por Niveles.

4.5	Plano de Planta - Distribución de Equipo y Mobiliario.

4.6	Planos de Elevaciones.

4.7	Planos de Cortes (por los elementos de circulación vertical).

4.8	Planos de Obras complementarias: losa multiusos, cerco perimétrico, etc.

5.	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

5.1	Estudio de Canteras y Fuentes de agua, concluido según el contenido que se indica en el Alcance del Servicio.

5.2	Avance del EIA, al 30%, se presentará el estudio de depósitos de material excedente (DME) concluido.

5.3	Avance del Plan de Evacuación, al 30%

6.	DOCUMENTOS Y OTROS

6.1	Copia del Contrato.

6.2	Acta de Entrega de Terreno e Inicio de la Elaboración del ET.

6.3	Constancia de Ejecución de los trabajos de campo, suscrita por las Autoridades locales.

6.4	Fotografías.

PRESENTACIÓN: El Informe N° 1 se presentará en versión escrita en un (1) ejemplar original y una (1) copia, y en versión magnética en un (1) CD.

La versión escrita original, en todas sus páginas llevará sellos y firmas originales del Consultor/Jefe de Estudio y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben estar numerados.

La versión escrita se presentará en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y los planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.

El CD debe contener el Informe completo con todos los archivos de la versión escrita, debidamente ordenados y con memoria explicativa indicando las claves y forma de restituir los archivos; lo cual será verificado antes de recepcionar el Expediente.

5.2.2	INFORME N° 2 – BORRADOR DEL INFORME FINAL: Será presentado a los treinta y cinco días de terminado el plazo máximo para subsanar o levantar observaciones del informe anterior, igual a SESENTA Y CINCO días calendario (65 d.c.) acumulados. Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Informe N° 1 deberán ser incorporadas por el Consultor en la presentación del Informe N° 2.

El Informe N° 2, viene a ser el borrador del estudio el cual comprenderá: las especialidades y estudios complementarios concluidos, metrados, presupuesto, programación, planos definitivos, formato SNIP 15 y el Informe de Modificaciones de ser el caso, según los contenidos que se indican en el Alcance del Servicio.

1.	ESPECIALIDADES: Concluidos al 100%, según los contenidos que se indican en el Alcance del Servicio.

1.1.	Arquitectura

1.2.	Estructuras

1.3.	Instalaciones Sanitarias

1.4.	Instalaciones Eléctricas y Mecánicas

2.	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: Concluidos al 100%, según los contenidos que se indican en el Alcance del Servicio.

2.1.	Estudio de Canteras y Fuentes de agua.

2.2.	Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y DME.

2.3.	Plan de Evacuación

3.	Metrados, al 100%.

4.	Análisis de Costos y Precios Unitarios por c/partida específica del presupuesto, al 100%:

-	Cálculo del costo de movilización y desmovilización

-	Cálculo de rendimientos de maquinaria para transporte.

-	Cálculo de jornales de mano de obra

-	Análisis del costo del flete para transporte y puesta a pie de obra de materiales, maquinaria y equipo.

-	Cálculo de distancias medias de transporte de agregados, agua, etc.

-	Gastos Generales, Costos Fijos, Costos Variables.

-	Gastos de Supervisión y Liquidación: supervisión, gastos de control y seguimiento, gastos de recepción y liquidación.

5.	Presupuesto, al 100%

-	Hoja de Presupuesto del Costo Directo

-	Valor Referencial de Obra = CD + GG + UTI + IGV

-	Costo Total de Inversión = VR + ET + GSL

6.	Fórmulas Polinómicas.

7.	Especificaciones Técnicas, al 100%.

8.	Programación de Obra al 100%: PERT-CPM (ruta crítica), GANNT (ruta crítica), Cronograma Valorizado Mensual de Avance de Obra, Cronograma de desembolsos, Cronograma de Adquisición de Insumos (Materiales y Equipos).

9.	Planos, al 100%

10.	Conclusiones y recomendaciones.

11.	Acta de coordinación y consulta del Proyecto de Arquitectura.

12.	Resumen Ejecutivo.

13.	Panel fotográfico de las actividades realizadas por los Especialistas con memoria explicativa.

14.	Proyecto de Bases para Licitación de Obra y Proforma de Contrato

15.	Formato SNIP-15 v 2.0

16.	Informe de Modificaciones (De ser el caso, por Modificaciones no sustanciales o para verificación de viabilidad, según corresponda).

PRESENTACIÓN: El Informe N° 2 se presentará en versión escrita en un (1) ejemplar original y una (1) copia, y en versión magnética en un (1) CD.

La versión escrita original, en todas sus páginas llevará sellos y firmas originales del Consultor/Jefe de Estudio y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben estar numerados.

La versión escrita se presentará en archivadores de palanca, la memoria en papel A4 y los planos en papel bond 80 gr., ordenados en micas porta planos.

El CD debe contener el Informe completo con todos los archivos de la versión escrita, debidamente ordenados y con memoria explicativa indicando las claves y forma de restituir los archivos; lo cual será verificado antes de recepcionar el Expediente.

5.2.3	INFORME N° 3 – INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO EDITADO): Será presentado a los diez días de aprobado el BORRADOR DEL INFORME FINAL por La Entidad, igual a SETENTA Y CINCO días calendario (75 d.c.) acumulados. Las observaciones y/o correcciones que se hagan al Informe N° 2 deberán ser incorporadas por el Consultor en la presentación del Informe N° 3 Final.

La edición final del Expediente Técnico sólo se hará una vez que la OPI haya registrado el formato SNIP-15 y el Formato SNIP-16

PRESENTACION: El Estudio Definitivo será presentado mediante documento oficial por el Consultor/Representante Legal, siguiendo el procedimiento antes indicado y constará de los siguientes componentes:

-	Versión escrita: Dos (2) ejemplares originales y dos (2) copias; los originales llevarán sellos y firmas originales del Jefe de Estudio y de los Profesionales responsables de las especialidades que involucra el proyecto; asimismo todos los folios incluyendo los planos deben tener numeración de páginas.

La versión escrita del Estudio Definitivo se presentará en formato A-4, la redacción tendrá el mismo tipo y tamaño de letra en todas las especialidades, se entregará en pioners A-4, color blanco de 5 ó 7.5 cm. que permita la inclusión de una carátula en la parte exterior del mismo. Los planos serán en papel xerox para plotter o canson, ordenados en micas porta planos.

-	Versión magnética: Un (1) CD o DVD, conteniendo el Estudio Definitivo completo con todos los archivos de los Estudios de Ingeniería (básicos, especialidades y complementarios), en forma ordenada y con memoria explicativa indicando las claves y forma de restituir los archivos; lo cual será verificado antes de recepcionar el Expediente.

SOFTWARE: Para la elaboración y edición del Estudio se utilizará el siguiente software:

-	Topografía:	AutoDesk Civil 3D (incluye base de datos)

-	Análisis Estructural:	ETABS ó SAP2000 (incluye base de datos)

-	Planos:	Autocad v 2010 o similar.

-	Presupuestos:	S10 v 2003 o similar (incluye base de datos), Ms Excel, Ms Word.

-	Programación:	Ms Project, Primavera.

-	Otros:	MS Word, MS Excel, Power Point.

FORMATOS: La Entidad entregará al Consultor copia de los siguientes modelos para uniformizar la presentación final del Expediente Técnico detallado o Estudio Definitivo:

-	Membrete de Planos A0, A1 – Dwg Autocad 2010

-	Carátula – Power Point

-	Carátula – Word

-	Membretes y Carátulas – Word.

El Informe N° 3, estará constituido por los siguientes volúmenes:

VOLUMEN N° 1	:	RESUMEN EJECUTIVO

Contiene lo contemplado en los TDR.

VOLUMEN N° 2	: 	EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO

Contiene lo siguiente:

1.	INDIGE GENERAL

2.	ESPECIALIDADES

2.1	ARQUITECTURA

2.2	ESTRUCTURAS

2.3	INSTALACIONES SANITARIAS

2.4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECANICAS

Cada Especialidad incluye: Memorias, Programas, Especificaciones Técnicas, Metrados, Análisis de Costos y Precios Unitarios, Presupuesto del Costo Directo, Relación de Insumos, Fórmula Polinómica, Planos.

3.	PRESUPUESTO

3.1	PRESUPUESTO DEL COSTO DIRECTO TOTAL (CD)

3.2	CALCULO DE GASTOS GENERALES (GG)

3.3	VALOR REFERENCIAL DE OBRA (VR)

VR  = CD + GG + UTI + IGV

3.4	CALCULO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION (GSL)

3.5	COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO (ET)

3.6	COSTO TOTAL DE INVERSION (CTI)

CTI = VR + GSL + ET

4.	RELACION DE INSUMOS (TOTAL)

5.	FORMULA POLINÓMICA (TOTAL)

6.	PROGRAMACION DE OBRA

6.1	PERT-CPM con Ruta Crítica

6.2	GANTT con Ruta Crítica

6.3	CRONOGRAMA DE AVANCE MENSUAL DE OBRA VALORIZADO

6.4	CALENDARIO DE DESEMBOLSOS

6.5	CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS

7.	ESTUDIOS BASICOS

7.1	ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

7.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

8.	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

8.1	ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

8.2	EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE

8.3	PLAN DE EVACUACION

9.	PLAN DE CAPACITACION

10.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.	ANEXOS: Documentos, fotografías, etc.

12.	PROYECTO  DE BASES PARA LICITACION Y PROFORMA DE CONTRATO

13.	INDICE DE PLANOS POR ESPECIALIDADES

14.	FORMATO SNIP-15

15.	INFORME DE MODIFICACIONES (De ser el caso, por Modificaciones no sustanciales o para verificación de viabilidad, según corresponda).

VOLUMEN N° 3	:	PLANOS

Los Planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo ser entregados en porta planos, que los mantenga ordenados, permitiendo su fácil manipulación.

Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del Jefe de Estudio y del Especialista respectivo.

Se presentará un Indice de Planos con la relación de PLANOS DEFINITIVOS, que se indica en el Alcance de los TDR, sin ser limitativa.

5.3	PLAZOS:

Los plazos se fijan en días calendario (d.c.); no pueden ser modificados, salvo que durante la ejecución del servicio se aprueben reprogramaciones por motivos debidamente sustentados.

Los Informes y el Estudio o Expediente Técnico sin observaciones, son los documentos objeto de la prestación del servicio, por lo tanto deberán presentarse dentro de los plazos establecidos, el incumplimiento estará sujeto a la aplicación de las penalidades correspondientes.

Todos los plazos incluyen la presentación de los informes a La Entidad y/o la notificación de las observaciones al Consultor. Los plazos de revisión y levantamiento de observaciones se cuentan a partir del día siguiente de la presentación o recepción de la notificación.

El plazo de ejecución del estudio es concordante a los plazos de presentación de los Informes y/o el Estudio y corresponde a días acumulados, no incluyen:

-	El tiempo de revisión a cargo de La Entidad.

-	Los plazos que se concedan al Consultor para levantamiento o subsanación de observaciones.

-	El tiempo que demoren las coordinaciones a nivel de conformidad y factibilidad con las entidades prestadoras de servicios públicos, de ser el caso.

-	El tiempo que demore la Unidad Ejecutora, Dirección Sectorial, OPI, para responder consultas o emitir opinión favorable sobre el proyecto, cuando se solicite.

CUADRO DE PLAZOS

| N° | ETAPA | PLAZO MAXIMO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PLAZOS DE PRESENTACION (días acumulados) | ENTIDAD: | CONSULTOR: |
|  |  |  | REVISION | SUBSANAR |
|  |  |  |  | OBSERVACIONES |
| 1 | Informe N° 1 – Estudios Básicos y Anteproyecto de Arquitectura | 30 d.c. | 08 d.c. | 07 d.c. |
| 2 | Informe N° 2 – Borrador del Informe Final | 65 d.c. | 15 d.c. | 10 d.c. |
| 3 | Informe N° 3 – Informe Final del Estudio Definitivo (Expediente Técnico Editado) | 75 d.c. | 10 d.c. | 07 d.c. |

5.4	REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:

Revisión: La revisión de los Informes y del Expediente Técnico comprende labores de campo y gabinete, para lo cual el Evaluador podrá convocar al Jefe de Estudio y al(los) Especialista(s) correspondiente(s).

Durante el periodo de revisión el Evaluador podrá realizar consultas o solicitar opinión favorable de la Unidad Ejecutora, Dirección Sectorial o de la OPI, en cuyo caso el tiempo que demoren dichas dependencias en responder o emitir opinión, no está incluido en el plazo de revisión y/o ejecución del expediente técnico.

Asimismo, la Entidad podrá ampliar los plazos de revisión previo informe del Evaluador, por motivos debidamente justificados y teniendo en cuenta que los plazos de revisión están sujetos al cumplimiento de los plazos de presentación de los informes y expediente técnico.

La revisión del Informe N° 1, incluye la verificación en campo del levantamiento topográfico y el anteproyecto de arquitectura, este último será evaluado y/o aprobado por un Arquitecto, quien emitirá su respectivo informe.

Cuando el Evaluador no encuentra observaciones al informe o expediente técnico, emitirá su conformidad y comunicará al Consultor.

Si encuentra observaciones, éstas serán recabadas por el Consultor para que sean levantadas en el plazo que se indica el Cuadro de Plazos. Una vez que las observaciones hayan sido levantadas a cabalidad, el Evaluador tendrá como máximo Siete días (7 d.c.) para revisar y emitir su informe de conformidad.

El Evaluador no podrá dar opinión favorable de pago correspondiente a un informe, sin antes haber emitido por escrito la respectiva conformidad.

El Informe de conformidad del Estudio o Expediente Técnico obligatoriamente incluirá el Formato SNIP-15 y/o el Informe Sustentatorio de Modificaciones respectivo.

La aprobación con resolución del Expediente Técnico detallado será recomendada por el Evaluador una vez que la OPI haya registrado las modificaciones (Formato SNIP-16) y el Formato SNIP-15, ó cuando se haya ejecutado la verificación de viabilidad y registrado el Formato SNIP-15.

Levantamiento de Observaciones: Las observaciones pueden darse por presentación incompleta del informe o expediente, por información insuficiente o incompleta, por errores de diseño y cálculos, errores u omisiones en documentos o ítems presentados, incumplimiento de plazos, procedimientos y formas de presentación, por no haber levantado observaciones a cabalidad, entre otras.

Al día siguiente de concluido el plazo que tiene la entidad para revisar los informes o el ET, según el Cuadro de Plazos, bajo su responsabilidad el Consultor/Representante Legal deberá presentarse a la Sub Gerencia de Estudios para recabar el informe de revisión emitido por el evaluador y/o dejar constancia de su asistencia. En caso de no hacerlo, será válida la notificación que le haga la Entidad por los medios electrónicos tal como se indica en el acápite de Notificaciones de los presentes TDR.

Si el Consultor no subsana a cabalidad las observaciones en el plazo indicado en el Cuadro de Plazos, el tiempo adicional que transcurra desde el día siguiente del vencimiento de dicho plazo hasta la presentación del informe con las correcciones a conformidad, se considera como mora o retraso y estará sujeto a la aplicación de la penalidad correspondiente.

Los tiempos de revisión y levantamiento de observaciones no serán causa de ampliación del plazo de elaboración del estudio. La demora en el levantamiento de observaciones será penalizada de acuerdo a lo que se indica en los TDR.

6.00	FORMA DE PAGO: El pago por los servicios para la elaboración del expediente, será a suma alzada a todo costo el cual incluye todos los beneficios, leyes sociales e impuestos de ley, será cancelado con la conformidad del Evaluador y aprobación de La Entidad, como a continuación se indica:

ADELANTO DIRECTO: Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la suscripción del contrato, el Consultor/Representante Legal podrá solicitar a La Entidad la entrega de un adelanto directo equivalente al veinte (20%) del monto del contrato, contra la presentación de una garantía emitida por igual monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

La garantía por adelanto directo será otorgada a favor de La Entidad mediante carta fianza, por un monto igual al del adelanto, efectuada por empresas bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú y tendrá característica solidaria, irrevocable de realización automática y con renuncia expresa al beneficio de excusión (del fiador) previsto en el Art.1883 inciso I del Código Civil.

La entrega del adelanto directo no condiciona la fecha de inicio del estudio, estando sujeto a la disponibilidad presupuestal de la Entidad, por lo que, tanto la solicitud del adelanto como su pago no interferirán ni diferirán la fecha de inicio del estudio ni el plazo de ejecución.

La amortización del adelanto se hará mediante descuentos proporcionales en los dos primeros pagos (Valorizaciones 1 y 2) que se efectúen al Consultor.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización del adelanto, se tomará en cuenta al momento de la liquidación.

VALORIZACIONES: Se consideran tres (3) valorizaciones o pagos contra la presentación de tres (3) informes a conformidad y sin observaciones:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORME	PRODUCTO	DESCRIPCION DEL	VALORIZACION	REQUISITOS PARA

N°	PRODUCTO	% DE PAGO	EL PAGO

1	ESTUDIOS 	El contenido se detalla en el	20%	* Informe de verificac.

BASICOS Y 	Alcance del Servicio de los	y conformidad del

ANTEPROYECTO 	TDR.	levantamiento topogr.,

DE ARQUITECT.		* Aprobación del

Anteproyecto de

Arquitectura, y

* Conformidad del

Informe N° 1- Constan

cias y fotografías.

2	BORRADOR 	El contenido se detalla en el	40%	* Formato SNIP 15 y/o

DEL INFORME	Alcance del Servicio de los	Informe de Modific., y

FINAL	TDR.	* Conformidad del

Informe N° 2- Constan

cias y fotografías.

3	INFORME FINAL  	- VOLUMEN N° I	40%	* Conformidad del

DEL EST.DEFINIT.	- VOLUMEN N° 2	Informe N° 3

(EXP.TECNICO)	- VOLUMEN N° 3	* Acta de Entrega -

El contenido se detalla en el	Recepción el Estudio.

Alcance del Servicio de los	* Resolución de

TDR.	Aprobación del Estudio

Los pagos se tramitarán a solicitud del Consultor/Representante Legal ante el área usuaria, para lo cual deberá adjuntar la Valorización aprobada por el Evaluador y los requisitos (informes y documentos) para el pago respectivo. Para el último pago, además se requiere la aprobación del Estudio o  Expediente Técnico por La Entidad.

La liquidación se hará conforme al art. 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.00	PRODUCTO ESPERADO: El producto esperado es el estudio definitivo o expediente técnico para ejecutar la obra por la modalidad de contrata a suma alzada, ejecutado en forma satisfactoria de acuerdo a lo requerido en los presentes términos de referencia y alcances del contrato, y aprobado por La Entidad mediante Resolución.

8.00	VIGENCIA DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO: El Contrato está conformado por las Bases, Términos de Referencia, absolución de consultas, propuesta técnica y económica, contrato y documentos generados durante el proceso de selección. La vigencia del contrato es desde el día siguiente de su suscripción hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.

El servicio de consultoría de obra para elaboración del estudio, se dará inicio al día siguiente de la firma del contrato para lo cual el Consultor y el Area Usuaria deberán efectuar los siguientes actos:

1.-	El Consultor/Representante Legal debe coordinar con el responsable del Area Usuaria para solicitar la designación del Evaluador, sin el cual no se podrá dar inicio a la elaboración del estudio.

2.-	A pedido del Consultor/Representante Legal, el responsable del Area Usuaria y/o La Entidad, le proporcionará EL DOCUMENTO DE ACREDITACION a fin de que pueda realizar las visitas, trámites y otros en relación al desarrollo del Estudio.

3.-	Se levantará el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO (ELABORACIÓN DEL ESTUDIO) que será suscrita por el responsable del Area Usuaria, el Evaluador y el Consultor/Representante Legal, en la cual de forma conjunta se establecerán las siguientes fechas:

3.1.	La fecha de Presentación del Equipo Técnico del Consultor.

3.2.	La fecha de Entrega de Terreno.

3.3.	El Cronograma y/o fechas de presentación de Informes y Expediente Técnico, en base al Cuadro de Plazos de los TDR.

3.4.	La fecha de presentación de la Programación de Actividades, antes del inicio de la elaboración del Estudio.

Presentación del Equipo Técnico: Será presentado por el Consultor/Representante Legal y estará compuesto por los mismos especialistas incluidos en su propuesta técnica; señalando al Jefe de Estudio quien será el coordinador de dicho Equipo Técnico y responsable del desarrollo del estudio hasta su aprobación por La Entidad.

La presentación del Equipo Técnico será antes de la Entrega de Terreno y del inicio de la elaboración del Estudio, debiéndose levantar el Acta correspondiente indicando los nombres de cada uno de los integrantes asistentes.

Programación de Actividades: Se presentará la relación de actividades de campo y gabinete, con la duración de cada actividad graficados en un diagrama de barras, concordante con el plazo de ejecución del estudio (Cuadro de Plazos) y la participación de cada especialista.

9.00	PLAZO DE EJECUCION DEL ESTUDIO: El plazo de ejecución del Estudio será de SETENTA Y CINCO días calendario (75 d.c.), se inicia desde la Entrega de Terreno y termina con la presentación del Estudio o Expediente Técnico editado.

El Plazo de Ejecución del Estudio no incluye:

-	El tiempo de revisión a cargo de La Entidad,

-	Los plazos que se concedan al Consultor para levantamiento de observaciones de los informes y del Informe Final.

-	El tiempo que demoren las coordinaciones a nivel de conformidad y factibilidad con las entidades prestadoras de servicios públicos, de ser el caso,

-	El tiempo que demore la Unidad Ejecutora, Dirección Sectorial, OPI, para responder consultas o emitir opinión favorable sobre el proyecto, cuando se solicite.

10.00	PENALIDADES:

10.1	PENALIDAD POR MORA: El retraso injustificado en los plazos de presentación, en el plazo de levantamiento de observaciones de los informes y del expediente técnico, se considera como mora, por lo cual La Entidad le aplicará al Consultor una penalidad por cada día de atraso, cuyo cálculo se hará de acuerdo a lo que se establece en el art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, se considera como mora o retraso el tiempo adicional que se origine para levantar observaciones por no subsanar a cabalidad las observaciones, según se indica en el numeral 5.3 de los TDR.

La penalidad por mora se aplicará sobre el monto y plazo total del contrato, independientemente de la forma de pago pactada y demás prestaciones accesorias consideradas en el contrato .

10.2	OTRAS PENALIDADES: En concordancia con el art. 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se considerarán las penalidades que a continuación se indican.

El cálculo de estas penalidades es independiente de la penalidad por mora, su aplicación está referida al monto total del contrato vigente.

La falta se configura por informe del Evaluador, su verificación es de periodicidad diaria y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°				INFRACCION						           MULTA

1	POR NO CONCURRIR A LA PRESENTACION DEL EQUIPO TECNICO

Es obligatorio que a la Presentación concurran el consultor/representante legal y

todo su personal del equipo técnico de su propuesta.

La penalidad se aplicará por cado uno de los antes señalados que no concurra

al acto de presentación en la fecha fijada en el Acta de Inicio del Servicio.			10/1000

2	POR NO CONCURRIR A LA ENTREGA DE TERRENO

Es obligatorio que a la Entrega de Terreno concurran el consultor/representante

legal y el jefe de estudio.

La penalidad se aplicará cuando uno de ellos no concurra a la Entrega de Terreno

en la fecha fijada en el Acta de Inicio del Servicio.			10/1000

3	POR NO PRESENTAR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

Cuando el consultor no presente la Programación de Actividades en la fecha

fijada en el Acta de Inicio del Servicio.							10/1000

La aplicación de la penalidad no exime al Consultor de la presentación de la

Programación, para lo cual La Entidad le fijará un nuevo plazo perentorio.

4	POR NO UTILIZAR EQUIPOS Y LOGISTICA OFERTADOS

Cuando el  consultor no cuenta con los equipos y logística requeridos u ofrecidos

en su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución del estudio	.

La penalidad se aplicará por cada equipo faltante o incompleto, siempre que sea

constatado por el evaluador mediante acta.		  				5/1000

5	POR NO CONCURRIR A LA REVISION Y/O REUNIONES DE TRABAJO

CONVOCADAS, O NO VIAJAR AL LUGAR DEL ESTUDIO

El personal del equipo técnico, debe tener disponibilidad para participar

directamente en la ejecución del estudio y en la revisión de los informes.

La penalidad se aplicará por cada vez que el personal del equipo técnico que haya

sido convocado por el Evaluador o el Area Usuaria de La Entidad, para fines del

cumplimiento del servicio, no concurra o niegue su participación de forma

injustificada; asimismo cuando no viajan a la zona donde se desarrolla el estudio

de acuerdo a la Programación de Actividades.						10/1000

6	POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR MAL

DESEMPEÑO, A PEDIDO DE LA ENTIDAD

Cuando La Entidad solicita el cambio de algún integrante del equipo técnico por

desempeño deficiente, negligente o insuficiente, en el cumplimiento de sus

obligaciones.

La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo técnico cambiado			20/1000

7	POR CAMBIO DE PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO POR CAUSAS QUE NO

TENGAN ORIGEN EN FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, A PEDIDO

DEL CONSULTOR

Siempre que sean aprobados por La Entidad y el Area Usuaria

La penalidad se aplicará por cada integrante del equipo técnico cambiado			20/1000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.3	PENALIDAD MAXIMA: El monto máximo de la penalidad, por mora o de otras penalidades, es del diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de otras penalidades, La Entidad podrá resolver el contrato, según lo establecido en los artículos 167° y 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11.00	SISTEMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO: Suma Alzada.

12.00	GARANTIAS: El monto y tipo de garantías que deberá presentar el Consultor para la ejecución contractual, serán definidas en las bases por el Comité Especial y quedarán establecidas en el Contrato, en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

La presentación de Garantías es obligatoria, en caso de no haber sido especificadas en el Contrato, la Entidad aplicará automáticamente la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

13.00	RESOLUCION DE CONTRATO: La resolución de contrato se rige por lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado (artículo 44°) y su Reglamento (artículos 167° al  170°).

14.00	NOTIFICACIONES: Para los fines del Contrato de Consultoría de Obra, cuando el Consultor/Representante Legal no cumpla con presentarse en la Sub Gerencia de Estudios a recabar el informe de revisión del evaluador en la fecha señalada en la Programación de Actividades y los Plazos de Presentación, constituirán formas válidas de comunicación de La Entidad al Consultor, las que se efectúen a través de los medios electrónicos, como son: fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por el Consultor en el Contrato y/o en la declaración jurada de datos contenida en su Propuesta Técnica.

En éste caso, para el cómputo de los plazos y desarrollo del Estudio, será válida la comunicación electrónica que remita el Evaluador al Consultor, a la dirección de correo electrónico que éste último haya indicado y/o habilitado para tal fin, a donde el Evaluador le notificará toda documentación referente a la revisión de informes y/o pliegos de observaciones.

Para este fin El Evaluador utilizará la Cédula de Notificación por Medios Electrónicos cuyo formato se adjunta, la cual será transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente y deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida, oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.

Considerando el incumplimiento del Consultor al no presentarse a recabar el informe de evaluación, la notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico del Consultor no será obligatoria; no obstante, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El Consultor no podrá utilizar este medio para presentar o tramitar los informes, levantar observaciones o presentar el Estudio o Expediente Técnico, cuyo contenido y forma de presentación se indica en el acápite 5.00 de los TDR.

Es de responsabilidad del Consultor mantener activos y en funcionamiento el facsímile (fax) y dirección electrónica consignados en el Contrato y/o en la declaración jurada de datos contenida en su Propuesta Técnica; asimismo, de conformidad con el artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del Contrato, de fax y de dirección electrónica, sólo será oponible ante La Entidad si ha sido puesto en conocimiento de La Entidad en forma indubitable.

15.00	PROPIEDAD DEL ESTUDIO: El Expediente Técnico, estudios básicos y especiales, datos de campo y demás documentos preparados por el Consultor en el desarrollo de los servicios, pasarán a ser propiedad de La Entidad, a la cual el Consultor/Representante Legal los entregará a mas tardar al término del Contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

El Consultor no podrá utilizar el Expediente Técnico, estudios básicos y especiales, datos de campo y demás documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de La Entidad.

16.00	RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR: El Consultor asume absoluta responsabilidad por la calidad de los servicios profesionales prestados para la elaboración del Estudio según Contrato.

La recepción y conformidad asi como la aprobación del Estudio, se sujeta a las condiciones establecidas en los artículos  176° y 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo cual no exime al Consultor de su responsabilidad por defectos o vicios ocultos que no hayan podido ser detectados y observados a tiempo por los responsables de la evaluación o revisión.

La CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO será emitida por La Entidad, a través de la oficina y/o funcionario responsable de la firma del contrato, previo informe favorable del Area Usuaria y sólo una vez que se haya aprobado la liquidación final del contrato.

El Consultor, en concordancia con el art. 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, garantiza la calidad durante los siguientes siete (7) años desde la fecha de aprobación del Estudio; asimismo en concordancia con el art. 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, durante el período de responsabilidad, en caso sea requerido por La Entidad, para absolver consultas u observaciones sobre el Estudio, no podrá negar su contestación y/o concurrencia, de lo contrario se hará de conocimiento al OSCE y a la Contraloría General de la República.

LABORES POST-ESTUDIO: El Consultor atenderá en un plazo no mayor de 48 horas, las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por La Entidad que fueran planteadas por los postores y/o contratista de la obra (en el proceso de licitación, ejecución y finalización de obra).

17.00	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS (RTM):

17.1	DEL CONSULTOR

-	Consultor de Obras con registro vigente en OSCE, en las especialidades de Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines ó en Consultoría en obras menores, que no estén impedidos de contratar con el Estado y cuenten con capacidad de contratación.

-	Haber elaborado Estudios Definitivos o Expedientes Técnicos de Construcción de Edificaciones, en los últimos diez (10) años, por un monto mínimo de S/. 180,000.00.

El monto mínimo por los servicios prestados se acreditarán con contratos y su respectiva conformidad de servicios y/o liquidación de servicio. Estos servicios no podrán acreditarse para el otorgamiento de puntaje referido a la experiencia en la actividad y en la especialidad del postor.

-	Contar con los recursos mínimos que a continuación se indican.

17.2	RECURSOS MINIMOS

17.2.1	EQUIPO TECNICO:

1.	Jefe de Estudio

-	Ingeniero Civil o Arquitecto, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad a tiempo completo para la elaboración del estudio.

-	Contar con experiencia mínima de doce (12) meses como jefe de estudio o jefe de supervisión de la Elaboración de estudios definitivos de Construcción de Edificaciones de Instituciones Educativas.

-	Tiempo de participación mínima: 2.5 meses.

Se considerará como experiencia en la especialidad, su participación en cargos como: Jefe de Estudio; Jefe de Proyecto; Proyectista; Jefe de Supervisión de estudio definitivo.

2.	Especialista en Arquitectura: Dos (2)

-	Arquitecto, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.

-	Contar con experiencia mínima de doce (12) meses en la especialidad en la Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Construcción de Edificaciones de Instituciones Educativas.

-	Tiempo de participación mínima: 1.5 meses.

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Arquitecto o Especialista en Arquitectura.

3.	Especialista en Estructuras: Dos (2)

-	Ingeniero Civil, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.

-	Contar con experiencia mínima de doce (12) meses en la especialidad en la Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Construcción de Edificaciones de Instituciones Educativas.

-	Tiempo de participación mínima: 1.8 meses.

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Especialista en Estructuras; Estructurista o Ingeniero Estructurista.

4.	Especialista en Instalaciones Sanitarias: Dos (2)

-	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.

-	Contar con experiencia mínima de doce (12) meses en la especialidad en la Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Construcción de Edificaciones.

-	Tiempo de participación mínima: 1.2 meses.

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Ingeniero Sanitario; Especialista en instalaciones sanitarias.

5.	Especialista en Instalaciones Eléctricas: Dos (2)

-	Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.

-	Contar con experiencia mínima de doce (12) meses en la especialidad en la Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Construcción de Edificaciones.

-	Tiempo de participación mínima: 1.2 meses.

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Ingeniero Electricista; Especialista en instalaciones eléctricas y/o mecánicas.

6.	Especialista en Mecánica de Suelos: Dos (2)

-	Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo, colegiado habilitado para ejercer la profesión; con disponibilidad para la elaboración del estudio.

-	Contar con experiencia mínima de doce (12) meses en la especialidad en la Elaboración ó supervisión de estudios definitivos de Construcción de Edificaciones.

-	Tiempo de participación mínima: 1.2 meses.

Se considerará como experiencia en la especialidad indicada, su participación en cargos como: Especialista en mecánica de suelos; Especialista en mecánica de suelos y geología; Especialista en geología y geotecnia.

Los Profesionales deben presentar: Título profesional, diploma de colegiatura y Declaración Jurada de estar habilitado para el ejercicio profesional la misma que será reemplazada por el certificado de habilidad respectivo a la firma del contrato.

La experiencia de los profesionales se acreditará con constancias o certificados, emitidos por entidad pública o privada que acredite el cumplimiento del servicio (Art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Estos servicios no podrán acreditarse para el otorgamiento de puntaje referido a la experiencia y calificación del personal propuesto.

La experiencia se considera a partir de la colegiatura.

Todas las constancias o certificados deberán indicar expresamente el periodo de cada servicio consignado.

La participación del jefe de estudio, es a tiempo completo por el tiempo que demore la elaboración del estudio. El resto de  integrantes o especialistas del Equipo Técnico deben tener participación mínima según el tiempo requerido en los RTM y tener disponibilidad cada vez que sean convocados por el evaluador o área usuaria de La Entidad hasta la conclusión del Estudio.

Si bien no existe impedimento legal que restrinja la posibilidad de que quien se encuentre participando en un proceso de selección, como parte de un equipo o efectuando labores en un contrato en ejecución, pueda participar en un proceso de selección; la naturaleza propia del Estudio exige que los especialistas propuestos se encuentren disponibles al momento de iniciarse la ejecución contractual, en otras palabras, una vez otorgada y consentida la Buena Pro, los Especialistas propuestos por el postor ganador que se encuentren comprometidos en otros trabajos, estarían en la obligación de resolver o renunciar a dichos compromisos. (Pronunciamiento Nº 024-2006/GTN - Observación Nº 1).

Para acreditar que la experiencia de los profesionales propuestos corresponde a Estudios Definitivos de Carreteras, podrá presentarse cualquier otro documento oficial, que cumpla con el fin de acreditar lo requerido, siempre que haya sido emitido o suscrito por la Entidad Pública o Privada involucrada en el Contrato que se pretende acreditar. (Pronunciamiento Nº 024-2006/GTN).

El personal propuesto puede participar con más de un postor, sin ser esto motivo de descalificación para el postor y profesional. Pero no puede presentarse en dos especialidades con el mismo participante o postor.

El tiempo de experiencia requerido debe ser el resultado de la sumatoria de los periodos de tiempo de trabajo efectivo que se acrediten mediante la presentación de las constancias o certificados de trabajo solicitados. Para efectos de evaluación no se considerarán Estudios ejecutados en forma paralela o que se traslapen (El tiempo de traslape no se considerará en uno de los servicios presentados).

Se podrán presentar y será motivo de calificación, aquellas experiencias recientes de los profesionales en donde haya culminado su participación en el mencionado Estudio, considerando que la relación de los mencionados profesionales es con la firma consultora, mas no con la Entidad Pública o Privada Contratante. Es decir cuando el Estudio haya sido terminado y esté en proceso de liquidación.

Para el caso de Consultores con personería jurídica (empresas y consorcios), ningún integrante del equipo técnico podrá ser Representante Legal del Consultor, de lo contrario será causa de descalificación de su propuesta.

17.2.2	INFRAESTRUCTURA

Acreditar disponibilidad de Oficina ubicada en la ciudad de Cajamarca.

Se acreditará con documento de propiedad o compromiso de alquiler acompañados de copia de recibo de agua o luz, o con Declaración Jurada que deberá ser formalizada por el postor ganador al momento de la suscripción del contrato.

17.2.3	EQUIPAMIENTO Y LOGISTICA: Acreditar disponibilidad de:

-	Dos (2) estación total

Con una antigüedad no mayor de 5 años y con Certificado de Calibración no mayor de 6 meses, contados estos a partir de la última calibración; estos certificados de calibración pueden ser copias simples y deben ser expedidos por una firma especializada o entidad competente, cuya autorización debe ser adjuntada como respaldo. Asimismo, la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5 segundos y el alcance de la medida para cada prisma, dos (02) como mínimo, deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y 2000 metros.

-	Tres (3) equipos de cómputo operativos

-	Tres (3) impresoras

-	Un (1) plotter

-	Dos (2) camionetas 4x4

-	Servicio de internet permanente

-	Laboratorio para Ensayos de Mecánica de Suelos, certificado por INDECOPY.

La disponibilidad de los equipos se acredita con los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, o con declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos o vehículos, las cuales deberán ser formalizadas por el postor ganador al momento de la suscripción del contrato (Pronunciamientos 255-2009/DTN, 155-2009/DTN, 141-2009/DTN).

17.3	REFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

El Consultor, en su Propuesta Técnica, presentará su Programación de Actividades para la elaboración del Estudio.

18.00	ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO: Se adjunta estructura de costos referencial, los recursos considerados son concordantes con los RTM solicitados en los TDR.

19.00	ANEXOS:

Formato N° 1	:	Cédula de notificación por medios electrónicos

Cajamarca, junio del 2013.

- FORMATO N° 1

- CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

(Fax o correo electrónico)

| # CEDULA Nº |  |
| --- | --- |
| FECHA | Día …......... Mes ……...... Año ……..... |

| # DESTINATARIO # (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de los que lo integran) |  |
| --- | --- |
| NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio) |  |
| DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL DESTINATARIO (Según Contrato o documento comunicando cambio) |  |
| # DIRECCIÓN FISICA DEL DESTINATARIO # (Según Contrato o documento comunicando cambio) |  |
| # DOCUMENTO NOTIFICADO |  |
| ## CONTENIDO ## (Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación) |  |
| # ASUNTO / SUMILLA # (Indicación del asunto y breve reseña de contenido) |  |
| INFORME EVALUADO (Señalar número y fecha de presentación del Informe evaluado) | Informe N° …………………… Día ......... Mes …..... Año …..... |
| EVALUADOR (Indicar nombre del Evaluador y documento de designación) |  |
| VENCIMIENTO (Señalar la fecha que el Consultor debió recabar el informe del evaluador) | Día ......... Mes …..... Año …..... |

El reporte de transmisión por fax o la impresión del correo electrónico enviado, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales, teniendo en cuenta que el Consultor no ha cumplido con recabar el informe de revisión o evaluación en la oportunidad que se señala en los TDR.

Por lo tanto, la notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

Notificado por:

.........................................................

- FIRMA

- NOMBRE	: ………….……………………………

- CARGO	: ……………………………….………

Valor Referencial VR: Determinado por el Comité Especial, según Estudio de Mercado.

Fecha del VR: Determinado por el Comité Especial.

Los TDR incluyen como Anexo el Perfil de Pre Inversión mediante el cual se declaró la viabilidad del PIP.

Formato SNIP – 03: Ficha de Registro – Banco de Proyectos.

Perfil de Pre Inversión: Cuadro 71 - Cuadro de Intervenciones en cada Institución Educativa – Alternativa 1.

Perfil de Pre Inversión: Metrados; Presupuesto de Alternativa 1; Planos y Cuadro 71: Cuadro de Intervenciones en cada Institución Educativa – Alternativa 1.

Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Capítulo IV Formulación y Evaluación: numeral 4.13 Plan de Implementación – Cuadro 97: Cronograma de Ejecución.

Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: Capítulo II Aspectos Generales: numeral 2.3.

Consultor de Obras: Persona Natural o Jurídica (empresa o consorcio), que para fines del contrato y el desarrollo del estudio es representado por su Representante Legal.- En los TDR se le denomina como El Consultor.

OPINION N° 077-2008/DOP. – OPINION N° 078-2008/DOP.

Equipo Técnico/Personal del Equipo Técnico, comprende el jefe de estudio y los especialistas profesionales, técnicos o auxiliares de la oferta técnica del Consultor.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Art. 268.- Especialidades de los Consultores.