BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 078-2012-GR.CAJ

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“INTERCONEXION TRIFASICA 22.9 KV PARA LA ELECTRIFICACION  RURAL CASERIO AYLAMBO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS”

Setiembre 2012

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

  - CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

- Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

- No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

- Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

- Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

- Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

  - INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

- Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

- Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

- Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante  común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

- En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realizará en ACTO PRIVADO, debiendo tenerse en consideración lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en el lugar, el día y horario señalados en la sección específica de las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

- En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

  - CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

- Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

  - ADMISION DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realizará en ACTO PRIVADO, para la admisión de propuestas se deberá tener en consideración lo siguiente:

Se procederá a la apertura de las propuestas técnicas presentadas y se verificará que contengan los documentos de presentación obligatoria y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

IMPORTANTE:

- En tanto OSCE no comunique a través de su portal institucional la implementación del mecanismo de notificación electrónica en el SEACE para la Entidad, el Comité Especial deberá notificar al postor el requerimiento de subsanación de la propuesta técnica en forma personal, conforme a lo dispuesto por la Décima Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se tendrá por no admitida. El Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que se publicará en el SEACE, debiendo devolver los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Sólo aquellas propuestas admitidas pasarán a la evaluación económica.

  - EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROPUESTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 4) del artículo 71 del Reglamento, la evaluación se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i	=    Propuesta

Pi	=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi	=    Propuesta Económica i

Om	=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

- En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

  - OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El otorgamiento de la Buena Pro se realizará en ACTO PRIVADO, debiendo tenerse en consideración lo siguiente:

El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran sido admitidas.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

IMPORTANTE:

- En el caso de contratación de obras a ser ejecutadas fuera de las provincias de Lima y Callao, a solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, elaborando en forma previa un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando el puntaje económico y total obtenido por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores, de ser el caso.

El otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta del otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo.

IMPORTANTE:

- De conformidad con el Artículo 76º del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el Artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 115 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

  - RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección y es resuelto por el Titular de la Entidad o el funcionario a quien este haya delegado dicha facultad.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

  - PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

  - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Constancia de Capacidad Libre de Contratación.

- Garantía de fiel cumplimiento.

- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancario (CCI).

- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

- Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

- Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

- Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad  llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

- Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

  - DE LAS GARANTÍAS

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

- Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 39º de la Ley, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

  - EJECUCIÓN DE GARANTIAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

  - INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1.	Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.

2.	Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.

3.	Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.

4.	Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5.	Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. 	Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

- De acuerdo con el Artículo 190º del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

  - RESIDENTE DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

  - INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

  - CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

- El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

  - ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

  - VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

  - REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

- Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

  - DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

  - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

  - VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

  - ENTIDAD CONVOCANTE

| Nombre | : | GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA |
| --- | --- | --- |
| RUC Nº | : | 20453744168 |
| Domicilio legal | : | JR. SANTA TERESA DE JOURNET Nº 351 URB. LA ALAMEDA – CAJAMARCA |
| Teléfono/Fax: | : | 076 599014 |
| Correo electrónico: | : | dflores@regioncajamarca.gob.pe |

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “Interconexión Trifásica 22.9 Kv Para La Electrificación Rural Caserío Aylambo Y Trabajos Complementarios”.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a  suma de S/. 229,437.12 (Doscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Siete con 12/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de junio de 2012 (La antigüedad del valor referencial no deberá exceder de los seis (6) meses desde la fecha de determinación del presupuesto de obra consignada en el expediente técnico).

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

| Valor Referencial (VR) | Límites |  |
| --- | --- | --- |
|  | Inferior | Superior |
| S/. 229,437.12 (Doscientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Siete con 12/100 Nuevos Soles) | S/. 206,493.41 (Doscientos Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con 41/100 Nuevos Soles). | S/. 252,380.83 (Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Ocho con 91/100 Nuevos Soles). |

IMPORTANTE:

- De conformidad con el Artículo 13º del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

- Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el Artículo 33º de la Ley.

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorando No. 1280-2012-GR.CAJ/GGR de fecha 05 de setiembre de 2012.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución No. 120-2012-GR.CAJ de fecha 13 de agosto de 2012.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento corresponde a: Recursos Determinados

U. Ejecutora	:	 001 Sede Cajamarca

Certificado	:	 138

Meta		:	  0120 Electrificación

Obra		:	  Instalación de Líneas Eléctricas Primarias

IMPORTANTE:

    - La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica para el presente proceso

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Sesenta (60) días calendarios. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

  - COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

Las Bases podrá obtenerse de la pagina web del SEACE y el costo del Expediente Técnico será de S/. 5.00 (Cinco Nuevos Soles) que será entregado digital (CD).

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.

- Ley Nº 29813 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2012.

- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

- Decreto Legislativo No. 1017, Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Ley No. 29873.

- Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

| Etapa |  | Fecha, hora y lugar |
| --- | --- | --- |
| Convocatoria | : | El 02 de octubre de 2012 |
| Registro de participantes | : | Del: 03 de octubre de 2012 Al: 15 de octubre de 2012 |
| Formulación de Consultas y Observaciones | : | Del: 03 de octubre de 2012 Al: 05 de octubre de 2012 |
| Absolución de Consultas y Observaciones | : | El 11 de octubre de 2012 |
| Integración de las Bases | : | El 12 de octubre de 2012 |
| Presentación de Propuestas | : | El 17 de octubre de 2012 |
| * En acto privado | : : | En el horario de 07:30 a 13:00 horas y de 14:30 a las 17:00 horas, en Tramite documentario de la Sede del Gobierno Regional, Sito en el Jr. Santa Teresa de Jorunet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca |
| Calificación y Evaluación de Propuestas | : | Del 18 de octubre de 2.012 |
| Otorgamiento de la Buena Pro | : |  |
| * En acto privado (a través del SEACE) | : : | El 18 de octubre de 2012 |

IMPORTANTE:

- Debe tenerse presente que en una adjudicación directa selectiva, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo tres (3) días hábiles.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Unidad de Procesos de Selección, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:30 horas hasta las 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción, presentar FORMATO Nº A.

IMPORTANTE:

- Las Bases y el Expediente Técnico será obtenido de la página web del SEACE (www.seace.gob.pe), de requerir el Expediente Técnico en forma digital (CD) su costo será de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Nuevos Soles).

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en el Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de  07:30 horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°078-2012-GR.CAJ, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: dflores@regioncajamarca.gob.pe

IMPORTANTE:

- Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

  - PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentación de propuesta se realizará en ACTO PRIVADO, debiendo consignarse lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección, en la fecha y hora señaladas en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial, conforme a lo indicado en la sección general de las presentes Bases.

En ambos casos, las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 078-2012-GR.CAJ conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

# Señores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca

# Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 078-2012-GR.CAJ

Denominación de la convocatoria: Ejecución de la Obra: Interconexión Trifásica 22.9 KV para la Electrificación Rural Caserío Aylambo y Trabajos Complementarios

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

# Señores

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca

# Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 078-2012-GR.CAJ

Denominación de la convocatoria: Ejecución de la Obra: Interconexión Trifásica 22.9 KV para la Electrificación Rural Caserío Aylambo y Trabajos Complementarios

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

  - CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

    - SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (2) copias.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

- Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).

- Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del  Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

- Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones  (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

- Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 8).

- Copias simple del Título Profesional y de Certificación de incorporación al Colegio Profesional de los profesionales asignados al servicio.

IMPORTANTE:

- La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 68º del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

- Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso.

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

IMPORTANTE:

- Para el caso de la ejecución de obras que se ejecutan fuera de las provincias de Lima y Callao podrá presentarse una solicitud de bonificación por obras ejecutadas en la provincia o provincias colindantes, según Anexo Nº 7.

IMPORTANTE:

- En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

    - SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 6).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

- La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el Artículo 33º de la Ley y el Artículo 39º de su Reglamento.

- En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

  - REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Constancia de capacidad libre de contratación.

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Presentar Carta Fianza

- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Presentar Carta Fianza

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancario (CCI).

- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

- Designación del residente de obra, cuando no haya formado parte de su propuesta técnica.

- Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

- Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

- Análisis de Precios Unitarios que dieron origen a su propuesta económica, así como desagregado de sus Gastos Generales de acuerdo al expediente técnico.

IMPORTANTE:

- En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

- Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 39º de la Ley, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Adicionalmente, deberá presentar la siguiente documentación, tales como:

  - Copia de DNI del Representante Legal.

  - Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, de ser el caso.

  - Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

  - Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

- La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

  - PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,  deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en el Jr. Santa Teresa de Jorunet No. 351 Urb. La Alameda y estar dirigida al Director Regional de Administración.

  - ADELANTOS

    - ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará el adelanto directo el que no deberá exceder el 20% del monto del contrato original, correspondiente a esta prestación.

El contratista deberá solicitar formalmente el monto del adelanto dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el adelanto directo en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al Artículo 201º del Reglamento.”

    - ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelanto para materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garantía, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

  - VALORIZACIONES

El periodo de valorización se realizará en forma mensual, conforme al avance de obra y  regirá conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del Artículo 197º del Reglamento.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

  - PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de diez (10) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Ubicación:

Lugar		: Aylambo

Distrito		: Cajamarca

Provincia		: Cajamarca

Región		: Cajamarca

El área usuaria, determina que el Residente de Obra cuente con cuatro (4) años de experiencia en la especialidad (Residente de Obra en obras eléctricas).

CAPÍTULO IV PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra: Interconexión Trifásica 22.9 KV para la Electrificación Rural Caserío Aylambo y Trabajos Complementarios, que celebra de una parte El Gobierno Regional de Cajamarca, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20453744168, con domicilio legal en Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca, representada por su Gerente General Regional Lic. PERCY MARTIN FLORES DEL CASTILLO, identificado con DNI Nº 16792924, y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

###### Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 078-2012-GR.CAJ para la contratación de la ejecución de la obra: Interconexión Trifásica 22.9 KV para la Electrificación Rural Caserío Aylambo y Trabajos Complementarios, a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra : Interconexión Trifásica 22.9 KV para la Electrificación Rural Caserío Aylambo y Trabajos Complementarios, conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en periodos de valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de diez (10) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecución del presente contrato es de sesenta (60) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará el adelanto directo el que no deberá exceder el 20% del monto del contrato original, correspondiente a esta prestación.

El contratista deberá solicitar formalmente el monto del adelanto dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue el adelanto directo en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al Artículo 201º del Reglamento.”

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelanto para materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garantía, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al Artículo 201º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de no menor de siete (7) años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º y 179º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Debiendo resolverse mediante Arbitraje Ad Hoc; de acuerdo a lo siguiente:

Toda controversia surgida durante la etapa de ejecución del contrato, inclusive por  defectos o vicios ocultos, deberá resolverse mediante conciliación y/o arbitraje.

  - Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar conciliación y/o arbitraje dentro de los plazos de caducidad previstos en la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D. Leg Nº. 1017 y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 184-2008-EF

  - La solicitud de conciliación es facultativa, debiendo ser solicitada ante un Centro de Conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia, con sede en la Ciudad de Cajamarca.

En caso que una de las partes haya optado facultativamente por la conciliación de manera previa al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15) días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

  - La sede arbitral será en la Ciudad de Cajamarca.

  - El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral conformado por tres (03) árbitros, los mismos que serán designados conforme al Artículo 222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF

  - Los árbitros designados por las partes y el Presidente del Tribunal deberán tener capacidad profesional en lo concerniente a contar con conocimientos suficientes para la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado y haber intervenido en la emisión de un mínimo de tres (03) laudos afines a la materia controvertida; así como también, los árbitros deberán tener la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria.

  - El pago de los gastos arbitrales y cualquier otro concepto serán de cargo de la parte que inicia el proceso arbitral o demandante, gastos que serán devueltos por la otra parte de resultar vencida ésta, en ejecución del laudo o conforme lo determine el propio Tribunal en el laudo respectivo.

Asimismo, los gastos arbitrales no podrán ser mayores a los señalados en la Tabla de Aranceles Administrativos y Honorarios de Arbitros de la Dirección de Arbitraje Administrativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

  - Las actuaciones arbitrales estarán sujetas a las reglas siguientes:

- Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo contrato, cualquiera de las partes puede pedir a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por D.Leg. N° 1017 y DS N° 184-2008-EF, respectivamente; la acumulación sólo será procedente si existe acuerdo de las partes.

- Que una vez presentada la demanda arbitral y la contestación a la demanda y/o reconvención; no se aceptará ninguna modificación ni la inclusión de mayores medios probatorios, excepto se trate de medios probatorios generados en forma posterior a la presentación de la demanda arbitral y la contestación a la demanda y/o reconvención.

- Que en caso de incumplimiento de pago de los gastos arbitrales y en caso de persistir el incumplimiento se deberá archivar el arbitraje.

- Que en caso de archivamiento del arbitraje, los gastos arbitrales serán calculados de manera proporcional a la etapa en la que se encuentre.

- Que las excepciones y/o oposiciones objeciones formuladas por las partes serán resueltas en un plazo máximo de diez (10) días hábiles y como condición previa para la continuidad del arbitraje; así mismo, la interposición de los recursos antes mencionados suspenderá las actuaciones arbitrales.

- Los plazos para presentación de demanda arbitral y contestación demanda arbitral y/o reconvención serán de quince (15) días hábiles y los plazos para formular excepciones, oposiciones  y/u objeciones será de diez (10) días hábiles.

  - El arbitraje se llevará a cabo conforme a lo señalado en el contrato suscrito, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables y la Ley de Arbitraje.

  - Las controversias deberán resolverse conforme a lo señalado en el contrato suscrito, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que resulten aplicables, acuerdos de partes y de manera supletoria el Código Civil.

  - El laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo, tiene el valor de cosa juzgada y es eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes, salvo que contra él se interponga recurso de anulación ante el Poder Judicial, en cuyo caso su exigibilidad queda suspendida.

Asimismo, las partes, respecto al laudo arbitral podrán solicitar correcciones, integraciones y aclaraciones.

  - La interposición de recurso de anulación contra el laudo, no requiere que la parte impugnante acredite la constitución de carta fianza a favor de la parte vencedora y por la cantidad que el laudo determine pagar a la parte vencida.

La decisión del Gobierno Regional de Cajamarca o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Santa Teresa de Journet No. 351 Urb. La Alameda - Cajamarca

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Cajamarca a los……………………….

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO Nº A

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

Licitación Pública 	  (      )

Concurso Público			(      )

Adjudicación Directa Pública		(      )

Adjudicación Directa Selectiva	(  X ) N° 078-2012-GR.CAJ

Adjudicación de Menor Cuantía		(     )

Denominación del proceso:

Obra: “Interconexión Trifásica 22.9 Kv Para La Electrificación  Rural Caserío Aylambo Y Trabajos Complementarios”

DATOS DEL PARTICIPANTE:

| (1) Nombre o Razón Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| (2) Domicilio Legal: |  |  |
| (3) R. U. C Nº | (4) Nº Teléfono (s) | (5) Nº Fax |
| (6) Correo(s) Electrónico(s): |  |  |

El que suscribe, Sr.(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante Legal de la empresa ________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Cajamarca, _______de                         de 20...

……………..…………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor

FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Cajamarca,…………………………………

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 078-2012-GR.CAJ

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], debidamente representado por su  [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIOS, ASI COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Selectiva N° 078-2012-GR.CAJ, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 078-2012-GR.CAJ

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal : |  |  |  |  |  |  |
| RUC : |  | Teléfono : |  |  | Fax : |  |

Cajamarca……………………………………..

……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 078-2012-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INTERCONEXION TRIFASICA 22.9 KV PARA LA ELECTRIFICACION RURAL CASERIO AYLAMBO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

Cajamarca………………………………………………

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

- Adicionalmente, deberá presentar constancias o certificados del profesional asignado al servicio con fines de determinar el tiempo de experiencia en la especialidad (Residente de Obra en obras eléctricas).

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 078-2012-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.-	No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cajamarca………………………………..

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 078-2012-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº078-2012-GR.CAJ, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Denominación del Consorcio………………………………………………………

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:			% de Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[ % ]

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]							[ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:			% de Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[ % ]

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]							[ % ]

TOTAL:            100%

Cajamarca…………………………………………………….

..………………………………….				…………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del				Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1			Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 078-2012-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra: INTERCONEXION TRIFASICA 22.9 KV PARA LA ELECTRIFICACION RURAL CASERIO AYLAMBO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] días calendario.

Cajamarca………………………………………………………….

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 6

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 078-2012-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra, mi propuesta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | COSTO TOTAL S/. |
| --- | --- |
| TOTAL |  |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Cajamarca……………………………………………………………..

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

- Por tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, el postor deberá consignar en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizan en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución (FORMATO No. 02).

ANEXO Nº 7

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS FUERA DE LIMA Y CALLAO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 078-2012-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total, debido a que mi representada se encuentra domiciliada en [CONSIGNAR DOMICILIO DEL POSTOR], la que está ubicada en la provincia [CONSIGNAR PROVINCIA O PROVINCIA COLINDANTE AL LUGAR EN EL QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LA QUE PODRÁ PERTENECER O NO AL MISMO DEPARTAMENTO O REGIÓN]

Cajamarca………………………………………………………

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Para asignar la bonificación, el Comité Especial verificará el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº  078-2012-GR.CAJ

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

| NOMBRE | DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO | CARGO Y/O ESPECIALIDAD |
| --- | --- | --- |

Cajamarca……………………………………………..

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

FORMATO Nº 2

PRESUPUESTO DETALLADO

| SUMINISTRO DE MATERIALES - RED PRIMARIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA : INTERCONEXION TRIFASICA RED PRIMARIA EN 22.9KV PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DEL CASERIO AYLAMBO |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA : Junio 2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | METRADO |  | COSTO UNITARIO (S/) | COSTO PARCIAL (S/) |  |
|  | SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 | POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |
| 1.01 | POSTE CAC 13/300/180/375 | UN | 6.00 |  |  |  |  |
| 1.02 | POSTE CAC 13/400/180/375 | UN | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.03 | POSTE CAC 15/400/225/450 | UN | 2.00 |  |  |  |  |
| 1.04 | MENSULA CAV 1.50m | UN | 10.00 |  |  |  |  |
| 1.04 | MEDIA PALOMILLA 1.50m | UN | 1.00 |  |  |  |  |
| 1.05 | DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS DE 270X270mm x 1m LONG. | UN | 35.00 |  |  |  |  |
| 1.06 | LADRILLO TIPO KING KONG - CORRIENTE | MILLAR | 0.50 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL - 01 |  |  |  |  |  |  |
| 2.00 | ACCESORIOS DE MADERA |  |  |  |  |  |  |
| 2.01 | CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90 mm x 115 mm x 2.40 m. | UN | 2.00 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL - 02 |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 | CONDUCTORES Y CABLES |  |  |  |  |  |  |
| 3.01 | CABLE N2XSY 1 x 50 mm2 UNIPOLAR 18/30 KV | ML | 313.00 |  |  |  |  |
| 3.02 | CABLE AUTOPORTANTE N2XSY-S 3-1X50mm2 18/30KV | ML | 534.00 |  |  |  |  |
| 3.03 | CONDUCTOR DE COBRE TEMPLE DURO 35 mm² PARA BAJADAS | ML | 3.00 |  |  |  |  |
| 3.04 | CONDUCTOR DE COBRE TEMPLE BLANDO 25 mm² PARA PUESTA A TIERRA T/CONTRAPESO | ML | 3.00 |  |  |  |  |
| 3.05 | CONDUCTOR DE COBRE TEMPLE BLANDO 25mm2 PARA PUESTA A TIERRA T/VARILLA | ML | 47.00 |  |  |  |  |
| 3.06 | CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO AAAC 35MM2 | ML | 357.00 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL - 03 |  |  |  |  |  |  |
| 4.00 | MATERIAL ELECTRICO ACCESORIO |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN M.T. COMPUESTA DE: | JGO | 11.00 |  |  |  |  |
|  | - 01 VARILLA COPPERWELD 16mm Ø(5/8")Øx2.40m |  |  |  |  |  |  |
|  | - 01 CONECTOR DE BRONCE VARILLA 16 mm Ø(5/8"Ø)- CAB(35mm2) |  |  |  |  |  |  |
|  | - 13m CONDUCTOR DE CU DESNUDO T.B. 25mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 01 DOSIS DE BENTONITA X 50 KG |  |  |  |  |  |  |
|  | - 01 TERMINAL DE PRESION DE 225 AMP. |  |  |  |  |  |  |
|  | - 01 TUBO DE PVC-SAP 3/4"Ø x 1.5 m. |  |  |  |  |  |  |
|  | - 01 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | CINTA BAND-IT 3/4" | M. | 27.00 |  |  |  |  |
| 4.3 | PRESILLAS PARA CINTA BAND-IT 3/4" | UN. | 27.00 |  |  |  |  |
| 4.4 | TERMINAL DE PRESION DE 225 AMP | UN. | 8.00 |  |  |  |  |
| 4.5 | TUBO DE F°G° DE 102mmØ X 6.0M | UN. | 2.00 |  |  |  |  |
| 4.7 | TERMINAL UNIPOLAR 30KV PARA 50 mm² PARA USO EXTERIOR | UN. | 16.00 |  |  |  |  |
| 4.8 | PERNO OJO DE A°G° DE 16MMØX254MM LONG, MAQUINADO, CON TUER Y CONTRA. | UN. | 8.00 |  |  |  |  |
| 4.10 | PERNO COCHE DE A°G° DE 13MMØX152MM LONG, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | UN. | 4.00 |  |  |  |  |
| 4.11 | RIOSTRA DE A°G° PARA SUJETAR MENSULAS DE MADERA | UN. | 4.00 |  |  |  |  |
| 4.12 | PERNO MAQUINADO DE A°G° DE 13MMØX254MM LONG, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | UN. | 1.00 |  |  |  |  |
| 4.12 | PERNO MAQUINADO DE A°G° DE 16MMØX305MM LONG, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | UN. | 4.00 |  |  |  |  |
| 4.13 | ARANDELA CUADRADA PLANA DE 57X57X5MM DE A°G° | UN. | 52.00 |  |  |  |  |
| 4.14 | TUERCA OJO DE A°G°, FORJADO, PARA PERNO DE 16mmØ | UN. | 4.00 |  |  |  |  |
| 4.15 | Grapa Doble Via Bimetalico p/cable 35-50mm2 | UN. | 12.00 |  |  |  |  |
| 4.16 | CINTA SEÑALIZADORA COLOR ROJA | M. | 120.00 |  |  |  |  |
| 4.17 | Grapa de Suspensión Angular para cable autoportante | UN. | 6.00 |  |  |  |  |
| 4.18 | Grapa de fin de linea para cable autoportante | UN. | 6.00 |  |  |  |  |
| 4.19 | Correa Plastica de Ammarre | UN. | 19.00 |  |  |  |  |
| 4.20 | Grapa de doble via para cable de 35mm2 | UN. | 2.00 |  |  |  |  |
| 4.21 | Perfil Angular de A°G° de 50x50x6mm de espesor x 2021 mm de Long. | UN. | 2.00 |  |  |  |  |
| 4.22 | Perfil Angular de A°G° de 50x50x6mm de espesor x 2400 mm de Long. | UN. | 2.00 |  |  |  |  |
| 4.23 | PERNO DOBLE ARMADO 16mm DIAMx508mm LONG. | UN. | 8.00 |  |  |  |  |
| 4.24 | PERNO OJAL ABIERTO DE A°G° DE 16MMØX254MM LONG, MAQUINADO, CON TUER Y CONTRA. | UN. | 6.00 |  |  |  |  |
| 4.25 | PERNO MILIMETRICO GRADO 8 CABEZA HEXAGONAL 63.5mmx16mm | UN. | 2.00 |  |  |  |  |
| 4.26 | CONECTOR TIPO PERNO PARTIDO PARA CABLE DE 25MM2 | UN. | 12.00 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL - 04 |  |  |  |  |  |  |
| 5.00 | CONJUNTO AISLADORE POLIMERICOS |  |  |  |  |  |  |
| 5.01 | ASILADOR POLIMERICO TIPO SUSPENSION | UN | 6.00 |  |  |  |  |
| 5.02 | GRAPA DE ANCLAJE TIPO PISTOLA DE 2 PERNOS | UN | 6.00 |  |  |  |  |
| 5.03 | CINTA PLANA DE ARMAR | UN | 6.00 |  |  |  |  |
| 5.04 | PERNO OJO DE A°G° DE 16MMØX254MM, LONG, CON TUERCA Y CONTRATUERCA | UN | 6.00 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL - 06 |  |  |  |  |  |  |
| 6.00 | EQUIPOS DE PROTECCION |  |  |  |  |  |  |
| 6.01 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR, TIPO CUT-OUT, 27 KV, 150 KV BIL, 10 KA, 100 AMP | UN | 3.00 |  |  |  |  |
| 6.02 | FUSIBLE DE EXPULSION TIPO CHICOTE 27 KV 2 AMPERIOS | UN | 3.00 |  |  |  |  |
| 6.03 | PARARRAYO TIPO AUTOVALVULA DE OXIDO METALICO, 21 KV, 10KA | UN | 3.00 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL - 07 |  |  |  |  |  |  |
| 7.00 | RETENIDA DE ANCLAJE |  |  |  |  |  |  |
| 7.01 | RETENIDA DE ANCLAJE TIPO SIMPLE PARA M.T., COMFORMADA POR: |  |  |  |  |  |  |
|  | CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 mm ø | M | 70.00 |  |  |  |  |
|  | VARILLA DE ANCLAJE DE A°G° DE 16MMØX2.4M LONG., GUARDACABO; TCA Y CTCA EN EL OTRO | UN | 5.00 |  |  |  |  |
|  | MORDAZA PREFORMADA DE A° G° PARA CABLE DE 10 mm ø | UN | 20.00 |  |  |  |  |
|  | ARANDELA DE ANCLAJE, DE A° G°, 102 x 102 x 6,35 mm, AGUJERO DE 18 mmø | UN | 5.00 |  |  |  |  |
|  | BLOQUE DE CONCRETO DE 0,40 x 0,40 x 0,15 m | UN | 5.00 |  |  |  |  |
|  | CONECTOR DOBLE VIA BIMETALICO PARA CABLE DE ACERO DE 10mmØ y COBRE DE 16mm2 | UN | 5.00 |  |  |  |  |
|  | PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE A°G°, 16 mm ø x 254 mm, CON TCA Y CTCA | UN | 5.00 |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL - 08 |  |  |  |  |  |  |
| 8.00 | PUESTA A TIERRA CON CEMENTO CONDUCTIVO (PARA MEJORAR P.T. EN SE 25 KVA) |  |  |  |  |  |  |
| 8.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN M.T. TIPO CONTRAPESO COMPUESTA DE: | JGO. | 1.00 |  |  |  |  |
|  | - 01 VARILLA COPPERWELD 16mm Ø(5/8")Øx2.40m |  |  |  |  |  |  |
|  | - 01 CONECTOR DE BRONCE VARILLA 16 mm Ø(5/8"Ø)- CAB(35mm2) |  |  |  |  |  |  |
|  | - 01 DOSIS DE BENTONITA X 50 KG |  |  |  |  |  |  |
|  | - 01 CONECTOR TIPO PERNO PARTIDO SPLIP BOLT, 35mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 02 BOLSAS DE CEMENTO CONDUCTIVO DE 25 KG |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1 M3, DE TIERRA VEGETAL |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DIRECTO (D1) |  |  |  |  |  |  |

MONTAJE ELECTROMECANICO - RED PRIMARIA

FECHA	: JUNIO 2012

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | UNID. | Metrado Cantidad | Costo Unitario S/. | TOTAL S/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.01 | CARTEL PARA OBRA | u | 1.0 |  |  |
| 1.02 | MONITOREO E INSPECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA- REDES PRIMARIAS | km | 0.79 |  |  |
| 1.03 | EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE REDES PRIMARIAS | Km | 0.79 |  |  |
| 1.05 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE REDES PRIMARIAS | km | 0.79 |  |  |
| 1.06 | REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS EN REDES PRIMARIAS | km | 0.79 |  |  |
| 1.07 | INGENIERIA DE DETALLE DE LAS REDES PRIMARIAS | km | 0.79 |  |  |
| 1.08 | DESPEJE DE ARBOLES DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE | Ha | 0.05 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  |
| 2.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO |  |  |  |  |
| 2.01 | EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) | m3 | 2.85 |  |  |
|  | Excavacion en terreno Tipo II (incluye romper pista y vereda) | m3 | 7.60 |  |  |
| 2.02 | TRANSPORTE DE POSTE DE 13 Y 15m DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE | u | 11.0 |  |  |
| 2.03 | IZAJE, IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE POSTE DE 13 y 15m | u | 11.0 |  |  |
| 2.04 | CIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLOPEO, POSTE DE 13 y 15 m | u | 11.0 |  |  |
| 2.05 | DESMONTAJE DE POSTE DE 13 m/400 Kg, PARA SER REUBICADO | u | 2.0 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  |
| 3.00 | INSTALACION DE RETENIDAS |  |  |  |  |
| 3.01 | EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) | m3 | 5.40 |  |  |
|  | Excavacion en terreno Tipo II (incluye romper pista y vereda) | m3 | 3.60 |  |  |
| 3.02 | INSTALACION DE RETENIDA INCLINADA | u | 5.00 |  |  |
| 3.04 | RELLENO Y COMPACTACION DE RETENIDA INCLINADA | m3 | 5.40 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  |
| 4.00 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  |  |  |
| 4.01 | Armado DS-3 Trifasico - Punto de Diseño | JGO | 1.0 |  |  |
|  | Armado PRV-2 - Bifásico - Soporte Doble Anclaje | JGO | 1.0 |  |  |
| 4.02 | Armado PTV-2, soporte terminal bifasico con bajada de cable subterraneo | JGO | 1.0 |  |  |
|  | Armado PSVC-2, soporte de alineamiento | JGO | 4.0 |  |  |
|  | Armado PSVF-2, soporte de alineamiento | JGO | 2.0 |  |  |
|  | Armado TV-2, Soporte Retencion Bifasico con subida de cable subterraneo | JGO | 1.0 |  |  |
|  | Armado PR3-2 Anclaje Bifásico sin neutro | JGO | 1.0 |  |  |
|  | Armado PVSEC-2, Soporte de Seccionamiento c/Pararrayos | JGO | 1.0 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  |
| 5.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES |  |  |  |  |
| 5.01 | TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE |  |  |  |  |
|  | ALEACION DE ALUMINIO (AAAC) DE 35 mm2, POR FASE | km | 0.36 |  |  |
|  | Tendido y puesta en flecha cable autoportante 50mm2 | km | 0.53 |  |  |
| 5.02 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR DE ALEACION DE |  |  |  |  |
|  | ALUMINIO (AAAC) DE 35 mm2, POR FASE - EXISTENTE | km | 1.35 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  |
| 6.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |
| 6.01 | EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) | m3 | 4.74 |  |  |
|  | Excavacion en terreno Tipo II (incluye romper pista y vereda) | m3 | 12.64 |  |  |
| 6.02 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1, INC. CAJA INST. DE CAJA DE REGISTRO | u | 11.00 |  |  |
| 6.03 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 | u | 11.00 |  |  |
| 6.04 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO CONTRAPESO, CON CEMENTO CONDUCTIVO | u | 1.00 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  |
| 7.00 | INSTALACION DE CABLE N2XSY EN ZANJA |  |  |  |  |
| 7.01 | CAVADO DE ZANJA 1.20 X 0.60M, EN TERRENO ARCILLOSO, TIPO I | ml | 117.00 |  |  |
| 7.02 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA, INC. INSTALACION DE LADRILLO Y CINTA ROJA | ml | 117.00 |  |  |
| 7.03 | INSTALACION DE DUCTOS DE CONCRETO DE 4 VIAS | u | 35.00 |  |  |
| 7.04 | INSTALACION DE CABLE N2XSY 1X35mm2, 30KV | ml | 313.00 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  |
| 8.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  |  |
| 8.01 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES PRIMARIAS | km | 0.79 |  |  |
| 8.02 | EXPEDIENTES TECNICOS FINAL CONFORME A OBRA (1 ORIGINAL + 3 COPIAS), DE LÍNEAS | GLB | 1.00 |  |  |
|  | PRIMARIAS, INCLUYE LA PRESENTACION DIGITALIZADA DE TEXTOS Y PLANOS EN CD. |  |  |  |  |
|  | SUB-TOTAL 8: |  |  |  |  |
|  | COSTO DIRECTO (D2) |  |  |  |  |

SUMINISTRO DE MATERIALES REDES SECUNDARIAS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | UNID. | METRADO | Costo Unitario S/. | TOTAL S/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO |  |  |  |  |
| 1.02 | CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 2X16/25 mm² - FORRADO | Km | 0.06 |  |  |
|  | SUB TOTAL 1: |  |  |  |  |
| 2.00 | ACCESORIOS DE CABLES AUTOPORTANTES |  |  |  |  |
| 2.01 | GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE 25 A 35 mm² | u | 1.00 |  |  |
| 2.02 | GRAPA DE ANCLAJE PARA CONDUCTOR DE ALEACION DE ALUMINIO DE 25 A 35 mm² | u | 2.00 |  |  |
| 2.03 | CONECTOR BIMETÁLICO , PARA Al 25mm²/Cu 4-10 mm², PARA NEUTRO, TIPO CUÑA | u | 1.00 |  |  |
| 2.04 | CONECTOR BIMETÁLICO AISLADO, PARA Al 35mm²/Cu 4-10 mm², PARA FASE AISLADA, TIPO PERFORACIÓN | u | 1.00 |  |  |
| 2.05 | CORREA PLASTICA DE AMARRE COLOR NEGRO UV | u | 9.00 |  |  |
| 2.06 | CINTA AUTOFUNDANTE PARA EXTREMO DE CABLE | m | 3.00 |  |  |
| 2.07 | CINTA AISLANTE | m | 3.00 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  |
| 3.00 | CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE |  |  |  |  |
| 3.01 | CONDUCTOR DE COBRE CONCENTRICO, 2 x 4 mm² , CON AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE PVC | m | 35.00 |  |  |
| 3.02 | CONDUCTOR DE COBRE RECOCIDO TEMPLE BLANDO, CABLEADO, DESNUDO DE 35 mm² | m | 18.00 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  |
| 4.00 | RETENIDAS Y ANCLAJES |  |  |  |  |
| 4.01 | CABLE DE ACERO GRADO SIEMENS MARTIN, DE 10 mm ø, 7 HILOS | m | 9.00 |  |  |
| 4.02 | PERNO ANGULAR CON OJAL-GUARDACABO DE A°G°, 16 mm ø x 254 mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA | u | 1.00 |  |  |
| 4.03 | VARILLA DE ANCLAJE DE A° G° DE 16 mm ø x 2.40 m, PROV. DE OJAL GUARD. EN UN EXTREMO; TCA Y CTCA EN EL OTRO | u | 1.00 |  |  |
| 4.04 | ARANDELA DE ANCLAJE, DE A° G°, 102 x 102 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mmø | u | 1.00 |  |  |
| 4.05 | MORDAZA PREFORMADA DE A° G° PARA CABLE DE 10 mm ø | u | 4.00 |  |  |
| 4.06 | AISLADOR DE PORCELANA DE TRACCION TIPO NUEZ, CLASE ANSI 54-1 | u | 1.00 |  |  |
| 4.07 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE A° G°, 57 x 57 x 5 mm, AGUJERO DE 18 mmø | u | 2.00 |  |  |
| 4.08 | SOPORTE DE CONTRAPUNTA DE 51 mmØx1000mm DE LONG. CON ABRAZADERA PARTIDA EN UN EXTREMO | u | 1.00 |  |  |
| 4.09 | ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 12; PARA ENTORCHADO | m | 3.00 |  |  |
| 4.10 | BLOQUE DE CONCRETO DE 0,40 x 0,40 x 0,15 m | u | 1.00 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  |
| 5.00 | ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS |  |  |  |  |
| 5.01 | PERNO CON GANCHO DE 16mm Ø, PROVISTO DE ARANDELA, TUERCA Y CONTRAT., LONG. 254 mm | u | 1.00 |  |  |
| 5.02 | PERNO DE AºGº DE 13mm Ø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT., LONG. 254 mm | u | 1.00 |  |  |
| 5.03 | PERNO CON OJAL, DE AºGº DE 16mm Ø, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRAT., LONG. 254 mm | u | 1.00 |  |  |
| 5.04 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19 mm PROVISTO DE HEBILLA | m | 1.00 |  |  |
| 5.05 | ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57x57 mm, AGUJERO DE 18mmØ | u | 5.00 |  |  |
| 5.06 | PORTALINEA UNIPOLAR DE AºGº, PROVISTO DE PIN DE 10 mm Ø | u | 3.00 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  |
| 6.00 | PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |
| 6.01 | ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 16 mm ø x 2,40 m | u | 6.00 |  |  |
| 6.02 | CEMENTO CONDUCTIVO (DOSIS DE 25 KG) | Saco | 12.00 |  |  |
| 6.03 | CONECTOR TIPO PERNO PARTIDO (SPLIT BOLT) PARA CABLE DE 35mm2 | u | 6.00 |  |  |
| 6.04 | TIERRA VEGETAL | m3 | 3.00 |  |  |
| 6.05 | CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA PARA PUESTA A TIERRA | u | 6.00 |  |  |
| 6.06 | CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE 35 mm ø Y CONDUCTOR DE COBRE 35 mm² | u | 6.00 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  |
| 7.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  |  |
| 7.01 | TUBO DE AºGº STANDARD / REDONDO DE 19mm x 1,5mm x 2,5m, PROVISTO DE CODO | u | 3.00 |  |  |
| 7.02 | ARMELLA TIRAFONDO DE 10mm f x 64mm DE LONGITUD | u | 3.00 |  |  |
| 7.03 | TARUGO DE CEDRO DE 13 mm x50 mm | u | 3.00 |  |  |
| 7.04 | CONECTOR BIMETÁLICO AISLADO, PARA Al 25 mm²/Cu 4-10 mm², PARA FASE AISLADA, TIPO PERFORACIÓN | u | 3.00 |  |  |
| 7.05 | CONECTOR BIMETÁLICO, PARA Al 25 mm²/Cu 4-10 mm², PARA NEUTRO, TIPO CUÑA | u | 3.00 |  |  |
| 7.06 | TEMPLADOR DE AºGº | u | 6.00 |  |  |
| 7.07 | CAJA METÁLICA PORTAMEDIDOR, EQUIPADO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 10A | u | 3.00 |  |  |
| 7.08 | MEDIDOR MONOF. DE ENERGIA ACTIVA, TIPO ELECTRONICO CON MICRO PROCESADOR DE 220 V; 10-40 A; 60 Hz; CLASE 1. | u | 3.00 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 7: |  |  |  |  |
|  | COSTO DIRECTO (D3) |  |  |  |  |

MONTAJE ELECTROMECÁNICO REDES SECUNDARIAS

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | UNID. | METRADO | METRADO | PRECIO UNIT. S/. | TOTAL S/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | INSTALACIÓN DE RETENIDAS |  |  |  |  |  |
| 1.01 | EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) | m3 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 3.03 | INSTALACIÓN DE RETENIDA VERTICAL | u | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 1.03 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE RETENIDA INCLINADA Y VERTICAL | m3 | 1.35 | 1.35 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 1: |  |  |  |  |  |
| 2.00 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  |  |  |  |
| 2.01 | ARMADO TIPO E'3/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA | u | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2.02 | ARMADO TIPO E5/S, SIN CAJA DE DERIVACIÓN PARA ACOMETIDA | u | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 2: |  |  |  |  |  |
| 3.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES |  |  |  |  |  |
| 3.01 | CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 1X16+16/25 mm2 | km | 0.055 | 0.06 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 3: |  |  |  |  |  |
| 4.00 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |
| 4.01 | EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO I (arcilloso) | m3 | 9.22 | 9.22 |  |  |
| 4.02 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-0, INC. INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO | u | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 4.03 | RELLENO Y COMPACTACIÓN DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-0 CON TIERRA CERNIDA | m3 | 9.22 | 9.22 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 4: |  |  |  |  |  |
| 5.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACIÓN DE ACOMET. DOMICIL., QUE CONPRENDE : CONEX. DE ACOMETIDA |  |  |  |  |  |
|  | DOMICILIARIAS, MONTAJE DE MEDIDOR Y CONTRASTE DEL MEDIDOR. |  |  |  |  |  |
| 5.01 | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, CONFIGURACIÓN: CORTA | u | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 5.02 | MONTAJE DE MEDIDOR DE ENERGIA ACTIVA Y CAJA | u | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 5.03 | CONTRASTE DE MEDIDOR MONOFÁSICO DE ENERGÍA ACTIVA - ELECTRÓNICO | u | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 5: |  |  |  |  |  |
| 6.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO: |  |  |  |  |  |
| 6.01 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO (TODO EL CASERIO) | Loc | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6.02 | EXPEDIENTE TECNICO FINALES CONFORME A OBRA (1 ORIGINAL + 3 COPIAS) DE REDES |  |  |  |  |  |
|  | SECUNDARIAS, INC. LA PRESENTACIÓN DIGITALIZADA DE L EXPEDIENTE EN UN CD | Glb | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  | SUB-TOTAL 6: |  |  |  |  |  |
|  | COSTRO DIRECTO (4) |  |  |  |  |  |

TOTAL COSTO DIRECTO (D1+D2+D3+D4)	:

GASTOS GENERALES:

UTILIDAD

----------------

SUB TOTAL

IGV (18%)

----------------

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA

…..........................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la sección específica de las Bases.

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto.

La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

Ingenieros o arquitectos.

De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

No considerar este párrafo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico de obra.

De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema mixto.

Salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 64º del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación Directa Selectiva puede ser público o privado, lo que debe determinarse en la presente sección.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

En caso se determine que adicionalmente a la Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, a que se refiere el literal b) de la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases, deba presentarse algún otro documento para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, a continuación deberá consignarse tal exigencia, teniendo en consideración los requisitos establecidos por los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en los Requerimientos Técnicos Mínimos conforme a lo previsto en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 187 y 188 del Reglamento.

En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original.  En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación  final.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

En caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original.  En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

Salvo en obras ejecutadas bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.